AMPLIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELESCÓPIO MULTIDIRECIONAL DE RAIOS CÓSMICOS DE ALTA ENERGIA MUONS: PARTICIPAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E DE ENGENHARIA, E ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS.

RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO

PROGRAMA: PIBIC/INPE – CNPq/MCT

PROCESSO: CNPq N° 109968/2009-3

Bruno Knevitz Hammerschmitt – Bolsista PIBIC/INPE – CNPq/MCT

Laboratório de Clima Espacial e Previsão de Tempestades Magnéticas

LCEPTM/CRS/CCR/INPE – MCT

Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais

E-mail: brunokh@lacesm.ufsm.br

Dr. Alisson Dal Lago - Orientador

Divisão de Geofísica

DGE/CEA/INPE – MCT

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

E-mail: dallago@dge.inpe.br

Santa Maria, Junho de 2011.

RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO

PROGRAMA: PIBIC/INPE - CNPq/MCT

PROJETO

AMPLIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELESCÓPIO MULTIDIRECIONAL DE RAIOS CÓSMICOS DE ALTA ENERGIA MUONS: PARTICIPAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E DE ENGENHARIA, E ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS.

Processo: CNPq N° 109968/2009-3

Relatório elaborado pelo bolsista:

Bruno Knevitz Hammerschmitt - Bolsista PIBIC/INPE – CNPq/MCT

E-mail: brunokh@lacesm.ufsm.br

Dr. Alisson Dal Lago – Orientador

Divisão de Geofísica Espacial – DGE/CEA/INPE – MCT

E-mail: dallago@dae.inpe.br

Dr. Nelson Jorge Schuch - Co-Orientador

Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais – CRS/CCR/INPE – MCT

E-mail: njschuch@lacesm.ufsm.br

Nivaor Rodolfo Rigozo - Co-Orientador

Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais – CRS/CCR/INPE – MCT

E-mail: rigozo@lcesm.ufsm.br

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Título: AMPLIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELESCÓPIO MULTIDIRECIONAL DE RAIOS CÓSMICOS DE ALTA ENERGIA – MUONS: PARTICIPAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E DE ENGENHARIA, E ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS.

Processo: CNPq N° 109968/2009-3

Aluno Bolsista no período de Fevereiro/2011 a Julho/2011:

Bruno Knevitz Hammerschmitt

Curso de Engenharia Elétrica – Bacharelado, Matrícula: 201021923

Centro de Tecnologia – CT/UFSM

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM

Orientador:

Dr. Alisson Dal Lago

Divisão de Geofísica Espacial – DGE/CEA/INPE – MCT

Co-orientadores:

Dr. Nelson Jorge Schuch

Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais – CRS/CCR/INPE – MCT

Nivaor Rodolfo Rigozo

Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais – CRS/CCR/INPE – MCT

Colaboradores/:

Dr. Kazuoki Munakata

Physics Department, Faculty of Science, Shinshu University - Japan

Dr. John W. Bieber

Bartol Research Institute, University of Delaware (BARTOL/UDEL), Newark (DE), USA

Dr. Takao Kuwabara

Bartol Research Institute, University of Delaware (BARTOL/UDEL), Newark (DE), USA

Dr. Marlos Rockenbach da Silva

Divisão de Geofísica Espacial – DGE/CEA/INPE – MCT

Eng. Carlos Roberto Braga, M.Cie.

Mestrando - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE/MCT

Bac. Marcos Vinicius Silveira, M.Cie.

Mestrando - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE/MCT

Local de Trabalho/Execução do Projeto:

Laboratório de Clima Espacial e Previsão de Tempestades Magnéticas – LCEPTM/CRS/CCR/INPE-MCT, Santa Maria, RS.

Observatório Espacial do Sul – OES/CRS/CCR/INPE – MCT (29.4ºS, 53.8° W, 480 m acima do nível do mar), São Martinho da Serra, RS.

Trabalho desenvolvido no âmbito da parceria INPE/MCT – UFSM, através do Laboratório de Clima Espacial e Previsão de Tempestades Magnéticas - LCEPTM/CRS/CCR/INPE - MCT com o Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria - LACESM/CT - UFSM.

| Estudante Bruno Knevitz Hammerschmitt | Link para Currículo Lattes |
| --- | --- |

| Dados gerais | Indicadores de produção C, T & A |
| --- | --- |
| Dados gerais |
| Identificação do estudante |
| Nome: Bruno Knevitz Hammerschmitt |
| Nível de treinamento: Graduação |
| Currículo Lattes: 06/06/2011 12:06 |
| E-mail: brunokhammer@hotmail.com |
| Homepage: http://www.inpe.br/crs/ |
| Grupos de pesquisa que atua na instituição |
| Clima Espacial, Magnetosferas, Geomagnetismo: Interações Terra - Sol, NanoSatC-Br – INPE |
| Linhas de pesquisa que atua |
| Desenvolvimento de CubeSats - NANOSATC-BR |
| MEIO INTERPLANETÁRIO - CLIMA ESPACIAL |
| Orientadores pakrticipantes de grupos de pesquisa na instituição |
| Alisson Dal Lago |
| Indicadores de produção C, T & A dos anos de 2008 a 2011 |

| Grupo de Pesquisa Clima Espacial, Magnetosferas, Geomagnetismo: Interações Terra - Sol, NanoSatC-Br |  |
| --- | --- |

| Identificação | Recursos Humanos | Linhas de Pesquisa | Indicadores do Grupo |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação |
| Dados básicos |
| Nome do grupo: Clima Espacial, Magnetosferas, Geomagnetismo: Interações Terra - Sol, NanoSatC-Br |
| Status do grupo: certificado pela instituição |
| Ano de formação: 1996 |
| Data do último envio: 14/07/2011 14:40 |
| Líder(es) do grupo: Nelson Jorge Schuch - Natanael Rodrigues Gomes |
| Área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Geociências |
| Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE |
| órgão: Coordenação de Gestão Científica - CIE | Unidade: Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais - CRS |
| Endereço |
| Logradouro: Caixa Postal 5021 |
| Bairro: Camobi | CEP: 97110970 |
| Cidade: Santa Maria | UF: RS |
| Telefone: 33012026 | Fax: 33012030 |
|  | Home page: http:// |
| Repercussões dos trabalhos do grupo |
| O Grupo - CLIMA ESPACIAL, MAGNETOSFERAS, GEOMAGNETISMO:INTERAÇÃO TERRA-SOL do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais - CRS/INPE-MCT, em Santa Maria, e Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/INPE - MCT, Lat. 29º26´24"S, Long. 53º48´38"W, Alt. 488m, em São Martinho da Serra, RS, criado por Nelson Jorge Schuch em 1996, colabora com pesquisadores da: UFSM (CT-LACESM), INPE, CRAAM-Universidade P. Mackenzie, IAG/USP, OV/ON, DPD/UNIVAP e SEFET/GO, no Brasil e internacionais do: Japão (Universidades: Shinshu, Nagoya, Kyushu, Takushoku e National Institute of Polar Research), EUA ((Bartol Research Institute/University of Delaware e NASA (Jet Propulsion Laboratory e Goddard Space Flight Center)), Alemanha (University of Greifswald e Max Planck Institute for Solar System Research), Australia (Australian Government Antarctic Division e University of Tasmania), Armênia (Alikhanyan Physics Institute) e Kuwait (Kuwait University). Linhas de Pesquisas: MEIO INTERPLANETÁRIO - CLIMA ESPACIAL, MAGNETOSFERAS x GEOMAGNETISMO, AERONOMIA - IONOSFERAS x AEROLUMINESCÊNCIA, NANOSATC-BR. Áreas de interesse: Heliosfera, Física Solar, Meio Interplanetário, Clima Espacial, Magnetosferas, Geomagnetismo, Aeronomia, Ionosferas, Aeroluminescência, Raios Cósmicos, Muons, Pequenos Satélites Científicos. Objetivos: Pesquisar o acoplamento energético na Heliosfera, mecanismos de geração de energia no Sol, Vento Solar, sua propagação no Meio Interplanetário, acoplamento com as magnetosferas planetárias, no Geoespaço com a Ionosfera e a Atmosfera Superior, previsão de ocorrência de tempestades magnéticas e das intensas correntes induzidas na superfície da Terra,Eletricidade Atmosferica e seus Eventos Luminosos Transientes (TLEs). As Pesquisas base de dados de sondas no Espaço Interplanetário e dentro de magnetosferas planetárias, e de modelos computacionais físicos e estatísticos.Vice-Líderes: Alisson Dal Lago, Nalin Babulau Trivedi, Otávio Santos Cupertino Durão, Natanael Rodrigues Gomes. |

| Recursos humanos |
| --- |
| Pesquisadores | Total: 48 |
| Ademar Michels | Jean Carlo Santos |
| Adriano Petry | Jean Pierre Raulin |
| Alan Prestes | Joao Paulo Minussi |
| Alexandre Alvares Pimenta | Jose Humberto Andrade Sobral |
| Alicia Luisa Clúa de Gonzalez | Juliano Moro |
| Alisson Dal Lago | Lucas Ramos Vieira |
| Antonio Claret Palerosi | Mangalathayil Ali Abdu |
| Barclay Robert Clemesha | Marcelo Barcellos da Rosa |
| Caitano Luiz da Silva | Marco Ivan Rodrigues Sampaio |
| Carlos Roberto Braga | Marcos Vinicius Dias Silveira |
| Cassio Espindola Antunes | Nalin Babulal Trivedi |
| Clezio Marcos De Nardin | Natanael Rodrigues Gomes - (líder) |
| Cristiano Max Wrasse | Nelson Jorge Schuch - (líder) |
| Cristiano Sarzi Machado | Nivaor Rodolfo Rigozo |
| Delano Gobbi | Odim Mendes Junior |
| Eurico Rodrigues de Paula | Osmar Pinto Junior |
| Ezequiel Echer | Otavio Santos Cupertino Durão |
| Fabiano Luis de Sousa | Pawel Rozenfeld |
| Fábio Augusto Vargas dos Santos | Petrônio Noronha de Souza |
| Fernanda de São Sabbas Tavares | Polinaya Muralikrishna |
| Fernando Luís Guarnieri | Rafael Lopes Costa |
| Gelson Lauro Dal' Forno | Rajaram Purushottam Kane |
| Hisao Takahashi | Severino Luiz Guimaraes Dutra |
| Ijar Milagre da Fonseca | Walter Demetrio Gonzalez Alarcon |
| Estudantes | Total: 30 |
| Ândrei Camponogara | Juliano Rafael Andrade |
| Bruno Knevitz Hammerschmitt | Leonardo Zavareze da Costa |
| Cássio Rodinei dos Santos | Lucas Camponogara Viera |
| Claudio Machado Paulo | Lucas Lopes Costa |
| Dimas Irion Alves | Lucas Lourencena Caldas Franke |
| Edson Rodrigo Thomas | Maurício Ricardo Balestrin |
| Eduardo Escobar Bürger | Mauricio Rosa de Souza |
| Eduardo Weide Luiz | Michel Baptistella Stefanello |
| Felipe Cipriani Luzzi | Nikolas Kemmerich |
| Fernando Landerdahl Alves | Pietro Fernando Moro |
| Guilherme Grams | Roger Hatwig de Lima |
| Guilherme Paul Jaenisch | Rubens Zolar Gehlen Bohrer |
| Guilherme Simon da Rosa | Tális Piovesan |
| Igor Freitas Fagundes | Tardelli Ronan Coelho Stekel |
| José Paulo Marchezi | William do Nascimento Guareschi |
| Técnicos | Total: 2 |
| Fernando Sobroza Pedroso - Graduação - \Outra Função |
| Henrique Sobroza Pedroso - Graduação - Analista de Sistemas |

| Linhas de pesquisa | Total: 4 |
| --- | --- |
| AERONOMIA - IONOSFERAS x AEROLUMINESCÊNCIA Desenvolvimento de CubeSats - NANOSATC-BR MAGNETOSFERAS x GEOMAGNETISMO MEIO INTERPLANETÁRIO - CLIMA ESPACIAL |

| Empresas associadas ao grupo | Total: 0 |
| --- | --- |

| Indicadores de recursos humanos do grupo |
| --- |
| Integrantes do grupo | Total |
| Pesquisador(es) | 48 |
| Estudante(s) | 30 |
| Técnico(s) | 2 |

Linha de Pesquisa
MEIO INTERPLANETÁRIO - CLIMA ESPACIAL

Linha de pesquisa

MEIO INTERPLANETÁRIO - CLIMA ESPACIAL

Nome do grupo: Clima Espacial, Magnetosferas, Geomagnetismo: Interações Terra - Sol, NanoSatC-Br

Palavras-chave: Campo Magnético Interplanetário; Muons; Raios Cósmicos; Tempestade Geomagnética;

Pesquisadores: Adriano Petry Alan Prestes Alexandre Álvares Pimenta Alicia Luisa Clúa de Gonzalez Alarcon Alisson Dal Lago Carlos Roberto Braga Cassio Espindola Antunes Ezequiel Echer Fernando Luis Guarnieri Jean Pierre Raulin Juliano Moro Lucas Ramos Vieira Marcos Vinicius Dias Silveira Nelson Jorge Schuch Nivaor Rodolfo Rigozo Rajaram Purushottam Kane Severino Luiz Guimaraes Dutra Walter Demetrio Gonzalez-Alarcon

Estudantes: Bruno Knevitz Hammerschmitt Claudio Machado Paulo Dimas Irion Alves Eduardo Escobar Bürger Guilherme Grams José Paulo Marchezi Juliano Rafael Andrade Leonardo Zavareze da Costa Lucas Camponogara Viera Mauricio Rosa de Souza Michel Baptistella Stefanello Nikolas Kemmerich Pietro Fernando Moro Roger Hatwig de Lima Tális Piovesan Tardelli Ronan Coelho Stekel William do Nascimento Guareschi

Árvore do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Geociências; Geofísica Espacial; Ciências Exatas e da Terra; Astronomia; Astrofísica do Sistema Solar; Ciências Exatas e da Terra; Geociências; Instrumentação Científica;

Setores de aplicação: Aeronáutica e Espaço

Objetivo: Pesquisar e prover em tempo real com o Telescópio Multidirecional de Raios Cósmicos-Muons, 2x(4mx7m), >50GeV, no Observatório Espacial do Sul, o monitoramento de muons e fenômenos das interações Sol-Terra, a previsão no Geoespaço de eventos solares e distúrbios geofísicos, graves efeitos das tempestades e subtempestades geomagnéticas sobre dispositivos e sistemas tecnológicos afetando equipes de trabalho e equipamentos na superfície da Terra e no Espaço. Vice-Líder: Alisson Dal Lago.

Linha de Pesquisa
Desenvolvimento de CubeSats - NANOSATC-BR

Linha de pesquisa

Desenvolvimento de CubeSats - NANOSATC-BR

Nome do grupo: Clima Espacial, Magnetosferas, Geomagnetismo: Interações Terra - Sol, NanoSatC-Br

Palavras-chave: CubeSats; Desenvolvimento de Engenharias - Tecnologias; Miniaturização; Nanosatélites; Nanotecnologia; Pesquisa do Geoespaço;

Pesquisadores: Ademar Michels Adriano Petry Alexandre Álvares Pimenta Alicia Luisa Clúa de Gonzalez Alarcon Alisson Dal Lago Antonio Claret Palerosi Cassio Espindola Antunes Clezio Marcos De Nardin Cristiano Sarzi Machado Ezequiel Echer Fabiano Luis de Sousa Fernando Luis Guarnieri Gelson Lauro Dal Forno Ijar Milagre da Fonseca Jean Pierre Raulin Jose Humberto Andrade Sobral Lucas Ramos Vieira Nalin Babulal Trivedi Natanael Rodrigues Gomes Nelson Jorge Schuch Nivaor Rodolfo Rigozo Odim Mendes Junior Otavio Santos Cupertino Durao Pawel Rosenfeld Petrônio Noronha de Souza Rafael Lopes Costa Severino Luiz Guimaraes Dutra Walter Demetrio Gonzalez-Alarcon

Estudantes: Ândrei Camponogara Dimas Irion Alves Eduardo Escobar Bürger Fernando Landerdahl Alves Guilherme Grams Guilherme Paul Jaenisch Guilherme Simon da Rosa Igor Freitas Fagundes José Paulo Marchezi Juliano Rafael Andrade Leonardo Zavareze da Costa Lucas Lopes Costa Lucas Lourencena Caldas Franke Maurício Ricardo Balestrin Mauricio Rosa de Souza Nikolas Kemmerich Pietro Fernando Moro Roger Hatwig de Lima Rubens Zolar Gehlen Bohrer Tális Piovesan Tardelli Ronan Coelho Stekel William do Nascimento Guareschi

Árvore do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Astronomia; Astrofísica do Sistema Solar; Ciências Exatas e da Terra; Geociências; Instrumentação Científica; Engenharias; Engenharia Aeroespacial; Engenharia Aeroespacial - Pequenos Satélites;

Setores de aplicação: Aeronáutica e Espaço

Objetivo: Pesquisas: Geoespaço e em Engenharias/Tecnologias: eletrônica, comunicações, mecânica, lançamento de pequenos satélites científico universitário - iniciação científica: CubeSat (100g-1Kg, 10x10x10cm), Nanosatélite (1Kg-10Kg); Carga útil: magnetômetro e detector de partículas; Desenvolvimentos: estrutura mecânica, computador-bordo, programas, estação terrena, testes/integração, sub-sistemas: potencia, propulsão, telemetria, controle: atitude, térmico, Vice-Líder: Otávio Santos Cupertino Durão

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar ao apoio de meus pais Mário José Hammerschmitt e Leci Knevitz Hammerschmitt, irmãos Rodrigo Knevitz Hammerschmitt e Cesar Knevitz Hammerschmitt, e demais familiares pelo total apoio e incentivo nessa caminhada de formação acadêmica.

Ao meu Orientador, Dr. Alisson Dal Lago, pela sua atenção e disposição em auxiliar-me durante a realização de minhas atividades de iniciação científica. Em especial, ao Dr. Nelson Jorge Schuch, pelos seus ensinamentos e pela atenção na parte do mentoramento.

Ao Prof. Kazuoki Munakata e sua equipe científica da Universidade de Shinshu, pela doação do Detector Direcional de Muons (DMM) do Observatório Espacial do Sul (OES/CRS/CCR/INPE – MCT).

Agradeço ao colega e ex-bolsista Níkolas Kemmerich pelo auxílio oferecido na elaboração e desenvolvimento deste trabalho.

Aos colegas de laboratório Roger Hatwing de Lima e Maurício Rosa de Souza e a Juliano Rafael Andrade pelo companheirismo e apoio.

Agradeço a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, pelo suporte técnico.

Meus sinceros agradecimentos: (i) aos funcionários, servidores do CRS/CCR/INPE - MCT e do LACESM/CT – UFSM pelo apoio e pela infra-estrutura disponibilizada; (ii) ao Programa PIBIC/INPE – CNPq/MCT pela aprovação do Projeto de Pesquisa, que me permitiu dar os primeiros passos na iniciação científica e tecnológica me propiciando grande crescimento profissional; (iii) ao Coordenador Dr. Ezzat Selim Chalhoub e a Sra. Egidia Inácio da Rosa, Secretária do Programa PIBIC/INPE - CNPq/MCT, pelo constante apoio, alertas e sua incansável preocupação com toda a burocracia e datas limites do Programa para com os bolsistas de I. C. & T do CRS/CCR/INPE - MCT.

RESUMO

O Relatório apresenta as atividades de pesquisa vinculadas ao Programa PIBIC/INPE – CNPq/MCT realizadas pelo aluno Bruno Knevitz Hammerschmitt, durante o período de fevereiro a julho de 2011, no Projeto “AMPLIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELESCÓPIO MULTIDIRECIONAL DE RAIOS CÓSMICOS DE ALTA ENERGIA – MUONS: PARTICIPAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E DE ENGENHARIA, E ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS” junto ao Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais – CRS/CCR/INPE-MCT. As atividades relativas ao Projeto foram desenvolvidas pelo bolsista no Laboratório de Clima Espacial do CRS/CCR/INPE-MCT, no âmbito da Parceria: INPE/MCT – UFSM, através do Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria – LACESM/CT – UFSM.

Clima Espacial pode ser entendido como ambiente espacial relativo às contínuas mudanças dos fenômenos solares (ou atividades solares). Um dos objetivos do estudo do Clima Espacial é encontrar artifícios que possibilitem previsões de tempestades geomagnéticas, que ocorrem devido às estruturas originadas no Sol, CMEs (Coronal Mass Ejections), e que atravessam o meio interplanetário e atingem o Planeta. A Terra pode sofrer danos com uma Ejeção de Massa Coronal Solar, injetando íons e elétrons energéticos nos anéis de correntes de Van Allen causando perturbações que enfraquecem o campo magnético terrestre, induzindo um campo magnético contrário ao da Terra. Raios cósmicos galácticos primários podem ser detectados na superfície através de seus componentes secundários os muons, que são originados da fragmentação de núcleos mais pesados, conseqüentes da precipitação na atmosfera terrestre. Os muons parecem mostrar resposta às estruturas solares interplanetárias que causam as tempestades geomagnéticas. Com o propósito de estudar os fenômenos ligados as interações Sol-Terra que afetam a distribuição dos raios cósmicos galácticos primários no meio interplanetário foi instalado em 2001 um detector multidirecional de muons, protótipo, de raios cósmicos no Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/CCR/INPE – MCT, (29.4ºS, 53.8° W, 480 m a.n.m.), no âmbito da Parceria INPE-UFSM, através da cooperação internacional envolvendo instituições do Brasil – Japão – EUA em Clima Espacial. O sistema detector multidirecional de muons - DMM do OES foi expandido em 2005. O novo DMM expandido é formado de duas camadas de 28 detectores com resolução temporal de um minuto. O Projeto de Pesquisa utiliza e analisa dados de plasma e de campo do meio interplanetário, medidos pelo satélite ACE – NASA, e de Dst para identificar distúrbios magnéticos, e efetuar comparações com as análise dos dados de muons do OES. A expansão proporcionou redução nos erros experimentais de 0,16% a 0.06%. Conclui-se que os raios cósmicos são de suma importância para o estudo do Clima Espacial possibilitando tecnologia complementar para permitir previsões de tempestades magnéticas.

SUMÁRIO

1 CLIMA ESPACIAL	17

1.1 Raios Cósmicos e Clima Espacial 	20

2 FENOMENOLOGIA SOLAR	23

2.1 Atividade Solar	25

2.2 Atividade Solar e Variação de Raios Cósmicos	27

2.3 Vento Solar e Campo Magnético Interplanetário	28

2.4 Regiões de Interação co-rotante (CIRs)	30

2.5 Ejeções de Massa Coronais e “Flares”	31

2.6 Nuvens Magnéticas	32

2.7 Tempestades Geomagnéticas	33

3 Metodologia	36

3.1 Instrumento e dados utilizados	36

3.2 Detector Multidirecional de Muons: Protótipo (DMM-P)	36

3.2.1 Formato dos dados do DMM-P	37

3.3 Detector Multidirecional de Muons Expandido (DMM-E)	38

3.3.1 Formato dos dados do DMM-E	40

3.3.2 Funcionamento Básico do DMM-E	42

3.4 Fotomultiplicadora	43

3.5 Plástico Cintilante	46

3.6 Fonte de Alimentação, Sistema de Processamento e Armazenagem de Dados	47

3.7 Rede Mundial de Detectores de Muons GMDN (Ground Muons Detector Network)	52

3.8 Satélite ACE	54

3.9 Dados Geomagnéticos (Índice Dst)	54

4 Análise de Dados	55

4.1 Análise de dados do DMM-P	55

4.2 Análise de dados do DMM-E	63

5 CONCLUSÕES FINAIS	70

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	73

7 PUBLICAÇÕES.......................................................................................................... 77

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÃO

Figura 1 – Ilustração artística do cinturão de radiação de Van Allen. Fonte: http://srag-nt.jsc.nasa.gov/SpaceRadiation/What/What.cfm	17

Figura 2 – Anomalia Magnética do Atlântico Sul – AMAS. A Figura mostra dados do satélite Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) de radiação produzida pela passagem de protons energéticos. Fonte: http://earthobservatory.nasa.gov. 	21

Figura 3 – Estrutura clássica do sol. Fonte: Kivelson e Russell, 1995.	24

Figura 4 – Mancha solar obtida no dia 23 de setembro de 2000. A foto compara o tamanho da Terra com uma mancha solar. Fonte: SOHO - NASA – ESA.	25

Figura 5 – Diagrama da Borboleta. É possível ver o ciclo solar através das cores em azul e amarelo pares de manchas. As manchas nascem em altas latitudes e migram para o equador. Campo magnético medido em Gauss. FONTE: http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/solar_cycle_graphics.html	26

Figura 6 – Ilustração da origem das manchas solares. FONTE: Dal Lago, 2004.	27

Figura 7 – Em azul dados obtidos pelo monitor de nêutrons – Climax da Universidade de Chicago. Em amarelo dados de manchas solares. Os círculos vermelhos mostram a variação de 22 anos.	27

Figura 8 – Lâmina de Corrente Heliosférica. Fonte: http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/.	28

Figura 9 – A região escura no pólo do sol é um buraco coronal visto pelo telescópio de raios x do satélite Yohkoh. O Vento Solar que flui para fora é rápido. Não há emissão de raios x na região. 	29

Figura 10 – Ilustração artística de regiões de interação co rotante	30

Figura 11 – A explosão solar (“flare”) na figura é o ponto mais brilhante da imagem. Obtida pelo instrumento EIT em 04 de novembro de 2003, a bordo do satélite SOHO, em 195 A.	31

Figura 12 – Geometria de uma nuvem magnética. Fonte: Adaptado de Burlaga et al. 1990.	33

Figura 13 – Fases do decréscimo do índice Dst. Fonte: Autor.	35

Figura 14 – Foto do DMM-P instalado no OES/CRS/CCR/INPE – MCT...............................36 Figura 15 – Arquivo que era gerado para armazenar dados do DMM -P.................................37 Figura 16 – À esquerda um esquema do DMM e à direita uma fotografia...............................39 Figura 17 – Arquivo de Dados do DMM-E..............................................................................40 Figura 18 – Ilustração artística do DMM e o modo de detecção dos muons............................42 Figura 19 – Foto da fotomultiplicadora utilizada no DMM-P e DMM-E................................44 Figura 20 – Quatro cintiladores lado a lado formando uma área de superfície de 1m². Os cintiladores estão colocados em caixa de metal com espessura de 1,6 mm...........................46 Figura 21 – Racks que suportam os potenciômetros, sistemas de processamento de dados e fontes de baixa e alta tensão.................................................................................................47 Figura 22 – Computador utilizado para gravação dos dados..............................................48    Figura 23 – Display de verificação da contagem de muons..................................................49 Figura 24 – Antiga falha existente na região do Atlântico e Europa. Fonte: Munakata et al, 2000..........................................................................................................................................53Figura 25 – Atual rede de detectores e as diferenças direcionais entre o detector protótipo e expandido. Bolinha aberta representa as direções do protótipo e bolinhas fechadas representam as direções do expandido.................................................................................53 Figura 26 – De cima para baixo, densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético, contagem de muons na direção vertical e índice geomagnético Dst........................................................................................56 Figura 27 – De cima para baixo densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético e índice geomagnético Dst..............57 Figura 28 – De cima para baixo as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul................................................................................................................58 Figura 29 – De cima para baixo campo magnético interplanetário nas direções x e y, variação percentual na contagem de muons na direção vertical, módulo do campo magnético, direção z do campo magnético e índice Dst..........................................................................................59

Figura 30 – De cima para baixo as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul.	60

Figura 31 – De cima para baixo densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético e índice geomagnético Dst.	61

Figura 32 – De cima para baixo as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul.	62

Figura 33 – Tempestade intensa ocorrida em dezembro de 2006. A variação anisotrópica na contagem de muons é indicada no circulo vermelho. De cima para baixo, densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético, contagem de muons na direção vertical e índice geomagnético Dst.	64

Figura 34 – Tempestade moderada ocorrida em novembro de 2007. De cima para baixo densidade, temperatura, velocidade do vento solar, módulo do campo magnético, componente z do campo magnético, índice geomagnético Dst, contagem de muons na direção vertical, norte e sul.	66

Figura 35 – De cima para baixo contagem de muons na direção leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, norte 2, sul 2 e leste 2. 	67

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Alguns dados estatísticos do Sol. FONTE: Introduction to space physics, Margaret G. Kivelson, Christopher, T. Russell. Cambridge, 1995.	23

Tabela 2 – Reação de fusão nuclear no interior solar.	24

Tabela 3 – Classificação das Tempestades Geomagnéticas.	35

Tabela 4 – Características do DMM-P.	37

Tabela 5 – Características do DMM-E.	39

Tabela 6 – Descrição dos dados do DMM-E, tanto para dados de dez ou um minuto............41 Tabela 7 – Descrição dos dados do DMM-E que estão no diretório do professor Takao. Fonte: Takao....................................................................................................................................42 Tabela 8 – Dados específicos das fotomultiplicadoras..........................................................43 Tabela 9 – Características do plástico cintilante usado para detecção de partículas. FONTE: Munakata..............................................................................................................................46 Tabela 10 – Quadro branco referente à Figura 23.................................................................49 Tabela 11 – Significado dos números referentes à Tabela 10.................................................50 Tabela 12 – Significado dos números nos quadros vermelho (detectores superiores) e verde (detectores inferiores) da Figura 23.......................................................................................51 Tabela 13 – Significado dos números da Figura 23 (quadro azul)....................................51 Tabela 14 – 119 direções do DMM-E....................................................................................51 Tabela 15 – Resultados de contagem, erro de contagem do DMM-P no dia 11de abril de 2001...........................................................................................................................................63                                                                                                                              Tabela 16 – Erros na contagem de para o dia 08 de outubro de 2008.............................68                       Tabela 17 – Análise de erros para o dia 7 de janeiro de 2009..................................................69

# CLIMA ESPACIAL

Pode ser entendido como Clima Espacial o ambiente relativo às contínuas mudanças dos fenômenos solares (ou atividades solares) incluindo sistemas como magnetosfera e ionosfera. Os processos físicos no ambiente próximo da Terra afetam o funcionamento de satélites, clima, sistemas de comunicação global e outros sistemas tecnológicos. Para se ter um bom funcionamento dos sistemas tecnológicos é necessário o conhecimento das condições do geoespaço.

Geoespaço é definido como a região do espaço em que os campos eletromagnéticos da Terra (ou de outro corpo celeste) e o do sol confundem-se. Os conhecimentos das condições incluem atividade solar, densidade eletrônica ionosférica, níveis de distúrbios na magnetosfera (ou campo magnético da Terra) identificados pelos Índices Dst (em nano tesla, nT) e Kp (varia de 0 a 9), além de fluxo de raios cósmicos.

O campo magnético da Terra pode e confina íons e elétrons energéticos. Os íons e elétrons ao interagirem com o campo magnético terrestre se movem de tal forma que geram correntes elétricas na alta atmosfera na região equatorial, chamada cinturão de radiação de Van Allen. O que pode ser analisado na Figura 1.

Figura 1 – Ilustração artística do cinturão de radiação de Van Allen. Fonte: http://srag-nt.jsc.nasa.gov/SpaceRadiation/What/What.cfm

O cinturão é dividido em dois anéis. O primeiro deles é interno, compreendido entre a altitude de 700 a 10.000 quilômetros (0,01 a 1,5 Raios Terrestres), a intensidade máxima ocorre em média aos 3.000 quilômetros, confina partículas principalmente prótons com energia de 10 – 50 MeV (M = 106). O segundo cinturão ou anel é externo, compreendido entre a altitude de 13.000 a 65.000 quilômetros (3 a 10 Raios Terrestres) e confina principalmente elétrons de alta energia 0,1 – 10 MeV. Existe numa região entre os cinturões, o interno e o externo (3 a 5 Raios Terrestres), uma corrente de anel devido à deriva longitudinal de prótons aprisionados pelo campo geomagnético. Quando uma Ejeção de Massa Coronal atinge a Terra, há injeção de íons e elétrons energéticos que intensificam a corrente de anel, a qual suscita um campo magnético que se opõem ao campo magnético da Terra. As Tempestades Magnéticas podem ser detectadas através da medição do campo magnético na superfície através de magnetogramas. O cinturão de radiação é considerado perigoso para o homem e as máquinas no espaço.

As regiões internas do cinturão são aproximadamente estáveis com o tempo fazendo com que as doses de radiação nos satélites possam ser conhecidas. À medida que nos afastamos da Terra o campo geomagnético torna-se fraco e sujeito a fácil variação. A dose de radiação flutua de maneira mais drástica com o tempo e partículas energéticas solares e raios cósmicos podem penetrar na magnetosfera (Barker, 1998).

As Tempestades Geomagnéticas ocorrem devido à presença da componente do campo magnético interplanetário apontar para o sul relativo ao sul geográfico da Terra, em consequência o pólo sul terrestre é o pólo norte magnético e predominantemente as linhas de campo geomagnético apontam para o norte geográfico ou sul magnético na alta atmosfera terrestre. Essas tempestades são definidas a partir da variação da componente horizontal do campo magnético terrestre. Durante estes eventos à uma grande transferência de energia do Vento Solar para o campo magnético terrestre intensificando as correntes da magnetosfera através do mecanismo de reconecção magnética (Dungey, 1961; Gonzalez et al. 1994, 1999; Kamide et al., 1998).

Echer (2005) aponta alguns efeitos solares em sistemas naturais terrestres:

- Clima: a radiação solar é bem conhecida por regular as características do clima e da atmosfera, como é mostrado pelos ciclos diurnos e anuais de temperatura da superfície. A especulação da variação da atividade solar que pode afetar o tempo e o clima é um tópico controverso desde 150 anos atrás. O problema é que os dados científicos, i.e., satélites, presentes são nas últimas duas décadas estão fazendo com que uma conclusão definitiva do assunto seja inviável. Acredita-se que a variação do clima terrestre possa variar com a radiação solar por um longo período, de décadas a séculos. Uma forte evidencia da modulação do clima devido à modulação da atividade solar é a proximidade na escala de tempo dos eventos da atividade solar do mínimo de Maunder com o período de uma leve era glacial. Outro mecanismo possível é a variabilidade do plasma solar afetar os raios cósmicos e os mesmos influenciarem os campos elétricos atmosféricos e cobertura de nuvens.

- Eventos com liberação de prótons tais como Ejeções de Massa Coronais (CME) podem alcançar a Terra 30 minutos depois de vistos por satélites tal como satélite SOHO. Algumas partículas penetram na alta atmosfera e movem-se em espiral em torno das linhas do campo magnético da Terra e produzem ionização podendo produzir aumento de radiação. Pode também afetar localmente a química da atmosfera ocasionando diminuição de ozônio, principalmente em latitudes polares.

Faz-se oportuno salientar alguns Efeitos em Sistemas Tecnológicos (Echer, 2005):

- Distúrbios Ionosféricos: súbitos distúrbios ionosféricos (SIDs – Sudden ionospheric disturbances) que acontecem em poucos minutos depois de algum forte “solar flare”. Há forte atenuação ou absorção das ondas de rádio de telecomunicação de longa distância no período diurno da Terra. O efeito de absorção de ondas curtas é causado pelo forte aumento da densidade eletrônica em certas camadas da atmosfera devido à penetração de raios X produzidos pelo solar flare. Ondas de alta freqüência que passariam na região D da atmosfera são absorvidas ao invés de refletidas.

- Danos em Sistemas Espaciais: Space Charging é a variação do potencial eletrostático na superfície dos artefatos espaciais com respeito ao plasma circundante. Durante uma tempestade geomagnética o número e energia dos elétrons e íons aumenta. Satélites que viajam através de ambientes energizados como o meio interplanetário, partículas carregadas acertam o satélite deixando-o carregado. Descargas elétricas devido aos diferentes potenciais na superfície destes satélites podem danificar ou até mesmo destruir seus componentes internos (Single event upsets), comprometendo sua utilização.

Os danos em sistemas terrestres também precisam ser considerados:

- Comunicação: Vários sistemas de comunicação utilizam a ionosfera para refletir sinais de ondas de rádio de longas distâncias e tempestades ionosféricas comprometem a comunicação por ondas de rádio em todas as latitudes. Algumas frequências de rádio são absorvidas e outras refletidas, levando a flutuações nos sinais.

-Energia Elétrica: quando o campo magnético variado é aplicado na vizinhança de um condutor, uma corrente elétrica é induzida no condutor. Isto acontece em larga escala em uma tempestade geomagnética. As correntes diretamente induzidas nas linhas de transmissões de energia elétrica a partir de tempestades geomagnéticas são perigosas para equipamentos de transmissão de energia.

- Sistemas de Navegação: como um exemplo tomamos o sistema LORAN e OMEGA que foram largamente usados até alguns anos atrás. Quando eram afetados a atividade solar cortava seus sinais. Aeronaves e navios usaram por vários anos sinais de baixa frequência daqueles transmissores para determinar suas posições. Durante eventos solares e tempestades geomagnéticas os sistemas poderiam dar informações aos navegadores imprecisões de vários quilômetros. Sistemas de GPS usados atualmente também são afetados quando a atividade solar causa súbita variação na densidade ionosférica.

O Clima Espacial possui uma vasta gama de fenomenologia que envolve o planeta Terra e o Sol. Contudo a ênfase no relatório será dada aos raios cósmicos galácticos, pois existem várias relações entre eles e a física do meio interplanetário. Os GCRs podem ser ferramentas úteis para previsão de tempestades geomagnéticas.

## Raios Cósmicos e Clima Espacial

Ao contrário do que o nome pode sugerir, não são raios, mas sim partículas. Os Raios Cósmicos são oriundos do espaço, produzidos por diferentes fontes, tais como o Sol, supernovas, estrelas de nêutrons, buracos negros e rádio galáxias. Em geral consistem em átomos ionizados. A modulação dos Raios Cósmicos Galáticos (GCR – Galactic Cosmic Rays) próximo a Terra são conhecidos pelos modelos de difusão dos Raios Cósmicos no meio interplanetário. GCR com baixa energia são impedidos de alcançar a atmosfera neutra. Entretanto, nas regiões polares e em altas altitudes, principalmente em regiões equatoriais, o Raio Cósmico tem fácil acesso, e satélites e seres humanos podem ser diretamente afetados pela precipitação de partículas. Raios Cósmicos também são de origem solar, por isso, a definição mais geral para raios cósmicos é de que toda partícula que se movimenta no meio interplanetário com velocidade maior que a velocidade do Vento Solar.

Da mesma forma a Terra pode ser considerada como um dipolo magnético, mas é bem conhecido que a Terra não é um dipolo magnético e existem regiões ao qual o campo magnético é mais intenso e menos intenso. As linhas de campo podem sair de uma região equatorial e entrar na região de um dos pólos, por exemplo. Partículas energéticas podem precipitar nas regiões de Anomalia Magnética como mostra a Figura 2.  A região da Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS) é responsável pela perda dos dados de satélites que sobrevoam a região. A radiação espacial é constituída de um sistema não homogêneo e dinâmico altamente influenciado pela atividade solar. É caracterizada por várias faixas de energia e fluxos direcionais.

Figura 2 – Anomalia Magnética do Atlântico Sul – AMAS. A Figura mostra dados do satélite Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) de radiação produzida pela passagem de protons energéticos. Fonte: http://earthobservatory.nasa.gov.

A variabilidade solar afeta a modulação de GCRs no meio interplanetário e também aqueles gerados pelo sol. Usa-se a modulação de Raios Cósmicos para estudar estruturas geoefetivas e de alguma forma prever estruturas solares que podem causar tempestades geomagnéticas.

Munakat, Bieber, Yasue, Kato, Koyama, Akahane, Fujimoto, Fujii, Humble e Duldig (2000) observaram pela primeira vez de forma sistemática precursores de tempestades geomagnéticas usando rede de detectores (localizados na superfície terrestre) de Raios Cósmicos de alta energia (muons), mostrando que esta rede de detectores pode ser poderosa ferramenta para previsão de Clima Espacial.

Devido à inviabilidade de lançar detectores de GCRs ao espaço, instrumentos localizados em superfície terrestre continuam sendo o estado da arte para estudar estas partículas, visto que a massa de equipamentos no espaço deve ser a menor possível, e detectores na superfície terrestre trazem a vantagem de fácil manutenção.

Os muons são partículas subatômicas que possuem a mesma carga do elétron, porém tem massa 207 vezes maior. Têm grande poder de penetração e mantêm a direção e o sentido do Raio Cósmico primário que os originou, enquanto que as outras partículas, em geral, são desvios da partícula primária.

Com o objetivo de estudar as causas dos efeitos vistos acima e tentar prevê-los ou evitá-los, foi instalado em 2001 um protótipo do Detector Direcional de Raios Cósmicos – Muons no Observatório Espacial do Sul em São Martinho da Serra, Brasil no estado do Rio Grande do Sul, através de uma parceria entre Brasil, Japão e Estados Unidos, e apoio INPE-UFSM. O protótipo era formado por duas camadas de 4 detectores e resolução temporal de uma hora, integrando uma rede de detectores que estão distribuídos pelo planeta GMDN (Ground Muon Detector Network). O protótipo foi expandido em dezembro de 2005 com a diferença de ser constituída de 56 detectores com resolução temporal de um minuto e o melhor integrando a rede mundial de detectores muons de alta energia.

Assim, os objetivos do projeto envolvem participar do desenvolvimento técnico e de engenharia, análise preliminar dos dados oriundos da ampliação do Telescópio Multi-direcional de Raios Cósmicos de Alta Energia – Muons (DDM) e avaliar a modulação dos Raios Cósmicos de alta energia devida à variabilidade do Clima Espacial, utilizando dados tanto do protótipo de detector que operou de 2001 ao início do ano de 2005, quanto dados do novo detector que foi instalado em dezembro de 2005. Pretende-se analisar eventos de tempestades geomagnéticas utilizando dados de satélites do meio interplanetário, índices geomagnéticos, e dados (de superfície) de Raios Cósmicos Secundários do Observatório Espacial do Sul – OES/CRS/CCR/INPE – MCT.

# FENOMENOLOGIA SOLAR

As observações mostraram que o Sol é uma estrela ordinária em uma galáxia que apresenta de 100-400 bilhões de estrelas. Ao longo do tempo foi constatada uma periodicidade nas manchas negras que havia no Sol, e hoje se sabe que as manchas seguem um ciclo de 11 anos os quais passa por períodos de máximos e mínimos. Com avanço na tecnologia ficou claro que ocorrem processos físicos no Sol que influenciam todo meio interplanetário e consequentemente a Terra.

Para os astrônomos o Sol é uma estrela ordinária com tipo espectral de G2V, G2 porque possui temperatura efetiva de aproximadamente 5785 K e V indica a classe espectral da estrela, e o sol está na classe de astro que gera energia por processo de fusão de núcleos de hidrogênio, com magnitude absoluta 4,8 que serve para comparar o brilho das estrelas sem levar em conta as distâncias a que se encontram. O Sol sendo a estrela mais próxima da Terra

faz dele importante objeto de estudo principalmente na interação Sol-Terra. Na Tabela 1 abaixo são mostrados alguns dados estatísticos do Sol.

| Idade |  |
| --- | --- |
| Massa |  |
| Raio |  |
| Densidade média |  |
| Distância média da Terra (1 UA) |  |
| Aceleração gravitacional na superfície |  |
| Radiação emitida (Luminosidade) |  |
| Período de rotação equatorial | 26 dias terrestres |
| Composição | Aproximadamente 90% de H (hidrogênio), 10% He (hélio), 0,1% outros elementos |

Tabela 1 – Alguns dados estatísticos do Sol. FONTE: Introduction to space physics, Margaret G. Kivelson, Christopher, T. Russell. Cambridge, 1995.

A atmosfera solar é dividida em três partes principais. A Fotosfera é a porção inferior com uma espessura de 0,5 Mm e temperatura da ordem de 6600K. Na fotosfera se origina a radiação visível, com um espectro contínuo e irradia toda a energia que chega a Terra, e ainda é onde que as Manchas Solares são observadas. A temperatura mínima é de 4.200K. A Cromosfera estende-se cerca de 10.000 km acima da Fotosfera, possui uma temperatura que varia de 4300 a 106 K que aumenta do interior para exterior. E a Coroa, que tem uma temperatura de 1MK, estendendo-se até a órbita terrestre.

O Sol devido a sua alta temperatura emite grande quantidade de raios-x sendo constituído por gás ionizado chamado de plasma. Todo o Sol é composto de plasma e por não ser sólido tem uma rotação diferencial com velocidade angular maior em baixas latitudes e velocidade angular menor em altas latitudes até os pólos. A Figura 2.1 ilustra artisticamente as camadas constituintes do Sol.

Figura 3 – Estrutura clássica do sol. Fonte: Kivelson e Russell, 1995.

Modelos teóricos sugerem que no interior solar há um reator de fusão nuclear operando a temperatura de e gerando energia através da fusão de 5 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo para formar hélio. A Tabela 2 dá informações da reação de fusão nuclear do interior do Sol.

Tabela 2 – Reação de fusão nuclear no interior solar.

O produto da fusão nuclear é o fluxo de neutrinos. A temperatura no interior solar decresce com o raio rapidamente. É na fotosfera que se enxergam as manchas solares que aparecem aos pares. É possível enxergar com um filtro Hα a cromosfera e em volta das machas existem regiões que brilham mais que o normal chamado de regiões ativas. Ocasionalmente tais regiões brilham rapidamente dando origem a uma explosão solar (flare). Também há estruturas escuras e finas chamadas de filamentos ou proeminências.

## Atividade Solar

A existência de manchas solares era conhecida a centenas de anos. Elas podem chegar a 1000 km de diâmetro, cada uma consistindo de uma região central escura com temperatura de 4100 K e campo magnético de 0,3 T (tesla) envolto pela penumbra, região um pouco mais clara que a escura. A Figura 4 mostra a mancha comparada com o tamanho de Terra. O campo é quase vertical na sombra e quase horizontal na penumbra. Existe saída radial de gás através da superfície fotosférica da penumbra do contorno interno da sombra de 6 km/s, chamado efeito Evershed.

A atividade solar varia, mas houve um período de mínimo chamado mínimo de Maunder (1645-1715), quando o clima da Terra foi mais frio do que o normal. Pode-se observar a atividade solar ressaltando o número de manchas na superfície do sol, como mostra o diagrama da borboleta na Figura 5. É possível perceber a regularidade das manchas solares com o ciclo solar, elas aparecem em médias latitudes e migram para o equador solar a baixas latitudes.

Figura 4 – Mancha solar obtida no dia 23 de setembro de 2000. A foto compara o tamanho da Terra com uma mancha solar. Fonte: SOHO - NASA – ESA.

As cores azuis e amarelas da Figura 5 representam polaridades diferentes. Acima do gráfico há uma escala que dá a diferença da intensidade magnética em Gauss. Nota-se claramente que as manchas aparecem aos pares e com polaridades diferentes.

Figura 5 – Diagrama da Borboleta. É possível ver o ciclo solar através das cores em azul e amarelo pares de manchas. As manchas nascem em altas latitudes e migram para o equador. Campo magnético medido em Gauss. FONTE: http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/solar_cycle_graphics.html

Outra conclusão importante da Figura 5 é que os pares das manchas exibem regras de polaridade. Os pares de manchas em um hemisfério tendem a apresentar a mesma polaridade no mesmo ciclo solar, enquanto as outras manchas tem polaridade oposta no hemisfério oposto. No início de um novo ciclo as polaridades das novas manchas se alteram.

O mecanismo gerador do campo magnético solar é o de um dínamo. Como um modelo ideal pode-se pensar que o sol tem linhas de campo magnético bem alinhado de norte para sul ou de sul para norte dependendo da polaridade solar. Devido à rotação solar diferenciada, velocidade angular maior no equador e menor nos pólos, as linhas torcem-se ocasionando acumulo de linhas de campo magnético de modo que o fluxo magnético e por empuxo força as linhas a emergirem para a superfície originando as manchas (Hoyt e Schatten, 1997). Em suma, as manchas solares são geradas por campos magnéticos toroidais que são trazidos à superfície solar, por efeito de empuxo (Echer, 2003). A Figura 6 mostra o modelo da descrição anterior.

Figura 6 – Ilustração da origem das manchas solares. FONTE: Dal Lago, 2004.

Após 11 anos o campo magnético inverte a polaridade e consequentemente a polaridade dos pares de manchas também se inverte para o dos hemisférios. As regiões de acumulo de linhas de campo se aproximam gradativamente ao equador ao longo de 11 anos, assim à medida que se observa as manchas, elas migram para o equador solar.

  - Atividade Solar e Variação dos Raios Cósmicos

As intensidades de Raios Cósmicos medidas na superfície da Terra mudam com várias escalas de tempo. Há uma relação entre intensidade de Raios Cósmicos medidas na superfície da Terra e o ciclo solar de 11 anos. Pode-se dizer que quando a atividade solar é máxima a intensidades de Raios Cósmicos medida é mínima. Quando a atividade solar é mínima a intensidade é máxima. Acredita-se que intensidade de GCR (Galactic Cosmic Rays) é reduzida no máximo solar devido à forte turbulência do campo magnético interplanetário (IMF – Interplanetary Magnetic Field). Pode-se ver na Figura 7 que a intensidade dos GCR exibe variação e é anti-correlacionada com atividade solar de 11 anos quando vista pelas manchas solares. Em contraste com a variação de 11 anos, GCR exibe variação de 22 anos em conexão à inversão da polaridade magnética solar. Os círculos vermelhos apontam a variação da intensidade com a polaridade solar.

Figura 7 – Em azul dados obtidos pelo monitor de nêutrons – Climax da Universidade de Chicago. Em amarelo dados de manchas solares. Os círculos vermelhos mostram a variação de 22 anos.

FONTE: http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/COSMIC_RAYS/image/cr_ssn.gif

Como pode ser visto na Figura 7, a intensidade de GCR tem pico achatado no mínimo solar quando a polaridade é A >0, enquanto o pico é bem definido quando A<0. Não é possível ver a variação de 22 anos pelo número de manchas solares.

A lâmina de corrente heliosférica encontra-se próximo ao equador solar. Como mostra a figura 8, as linhas saem em cima da lâmina e entram em baixo da mesma. A posição média da lâmina de corrente está inclinada relativamente ao equador solar e a lâmina possui deformações. Quando o sol rotaciona, um observador na eclíptica irá de maneira alternada estar acima ou abaixo da HCS e irá ver o setor trocar de padrão (Smith et al., 1978).

Figura 8 – Lâmina de Corrente Heliosférica. Fonte: http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/.

## Vento Solar e Campo Magnético Interplanetário

Vento Solar é definido como um fluxo de íons (partículas eletricamente carregadas) que são expulsos da Coroa Solar a uma velocidade de 600 km/s e a uma densidade média de 5 cm-3  (Brandt, 1970) propagando-se pelo meio interplanetário. O Vento Solar flui constantemente passando pela Terra com uma velocidade média de 400 a 500 km/s e com densidade média de 5 partículas por centímetro cúbico (Brandt, 1970). Existem dois importantes aspectos norteadores desse estudo. O primeiro deles baseia-se no entendimento do Vento Solar conhecido como relação Sol-Terra, pois à medida que o Vento Solar é influenciado pela atividade solar transmite partículas de poeira e raios cósmicos imersos no Vento Solar para os planetas. O segundo se refere ao fato de que é o Vento Solar que ajuda a entender os processos físicos que ocorrem na formação e expansão da coroa solar  da “quente” para ”fria”.

O fato observado de que a cauda ionizada dos cometas tem uma direção radial ao Sol, independente da direção de seu movimento fez Ludwig Birmann propor em seus trabalhos a existência do Vento Solar. Além disso, o Vento Solar foi sugerido por outros cientistas pelo fato de grandes explosões solares (“flares”) provocarem mudanças no campo magnético da Terra (Burlaga, 1995).

O Vento Solar não é emitido uniformemente devido ao campo magnético do Sol estar altamente estruturado em algumas regiões e em outras não. O gás fica aprisionado nas regiões de campo magnético que emite grande quantidade de raios x, associada à formação de laços, formando um fluxo coronal que se expande para o espaço. Dependendo da intensidade de campo estas linhas podem se desprender caracterizando o Vento Solar lento geralmente observado na região equatorial solar. Há um Buraco Coronal (a região escura pólo) por onde o gás escapa junto ao campo magnético que constitui o Vento Solar Rápido, isso pode ser percebido na figura 9. Na região equatorial as linhas de campo confinam o plasma originando o Vento Solar lento.

Figura 9 – A região escura no pólo do sol é um buraco coronal visto pelo telescópio de raios x do satélite Yohkoh. O Vento Solar que flui para fora é rápido. Não há emissão de raios x na região.

Fonte: http://solarscience.msfc.nasa.gov/feature3.shtml

No início os cientistas acharam que as explosões solares, os “flares”, eram responsáveis pela mudança intensa na magnetosfera terrestre, mas após a década de 1970 as observações mostraram que além de explosões ocorriam ejeções de grande quantidade de massa solar (CME). Em certos casos o campo que acompanha a ejeção se conecta com o campo magnético da Terra (Tempestade Magnética) causando o efeito das auroras, perdas de dados nos satélites, black-out, e grandes consequências que comprometem a manutenção da tecnologia.

As sondas soviéticas Lunik 2 e Lunik 3 em 1960  fizeram a medida do Vento Solar. Já em 1962, a sonda norte americana Mariner 2 confirmou as previsões de E.N. Parker. Observações indicam que o Vento Solar se estende além de 50 unidades astronômicas (UA).   Com muita incerteza foi estimado que a fronteira de grande onda de choque do Vento Solar encontra-se a 100 UA. Em 30 de agosto de 2007, a esperada candidata sonda Voyager 1 entra na região chamada “Heliosheath” e atualmente atravessa a chamada “Termination Shock”.

## Regiões de Interação Co-rotante (CIRs)

As Regiões de Interações Co-rotantes (do inglês corotating interaction region, CIR) se originam a partir de feixes rápidos dos buracos coronais que colidem com o Vento Solar lento. Essa colisão provoca regiões de aumento de pressão e de campo magnético. Grande parte das CIRs são reversões da direção do campo magnético interplanetário que passam de um setor para outro na lâmina da corrente heliosférica localizada na região de Vento Solar lento. Assim, as CIRs não necessariamente ocorrem nessas condições, pois durante os períodos de alta atividade solar os satélites observam feixes de Vento Solar com o mesmo setor magnético (Neugebauer, 2004).

Figura 10 – Ilustração artística de regiões de interação co rotante. Fonte: Hundhausen, 1972.

Devido a rotação solar, as CIRs normalmente passam pela Terra a cada 27 dias. Essa passagem causa decréscimos recorrentes da densidade de GCR (Richardson, 2004).

## Ejeções de Massa Coronais e “Flares”

Explosões Solares (flares) são fenômenos caracterizados pela emissão de grande quantidade de energia magnética ( a ergs), está armazenada na superfície solar que é subitamente liberada.

A Figura 11 mostra um flare observado pelo instrumento EIT 195 a bordo do satélite SOHO em novembro de 2003. Sabe-se que flares emitem energia em forma de calor, sendo eventos locais de baixa escala, aquecendo o material a sua volta em poucos minutos.

Figura 11 – A explosão solar (“flare”) na figura é o ponto mais brilhante da imagem. Obtida pelo instrumento EIT em 04 de novembro de 2003, a bordo do satélite SOHO, em 195 A.

A primeira Ejeção de Massa Coronal (CME) foi observada pela Orbiting Solar Observatory, OSO-7 (Howard et al., 1997) em 14 de dezembro de 1971. O termo “Ejeções de Massa Coronais” foi primeiramente usado por Gosling (et al. 1975).

A primeira idéia era de que as CMEs eram causadas pelas Explosões Solares (Dryer, 1982; Dryer e wu, 1985). Uma CME também libera uma energia de  ergs (Illing e Hundhausen, 1986) sendo juntamente com as flares os dois fenômenos de maior energia proeminentes da coroa solar. CMEs liberam energia em forma de trabalho (Low, 1996) e, em comparação com flares, são fenômenos de grande escala, suas grandes bolhas de gás magnetizado levam algum tempo para serem expelidas ao espaço.

As CMEs estão diretamente relacionadas com o ciclo solar, tem frequência de no mínimo um evento por semana e de dois a três eventos por dia nos períodos de máximo solar.

Quando observadas no meio interplanetário, as CMEs são denominadas Ejeção de Massa Coronal Interplanetária (ICME). A interação da ICME com a magnetosfera terrestre causa distúrbios geomagnéticos devido à alta velocidade das partículas ejetadas do Sol. As ICMEs geralmente estão acompanhadas de ondas de choque.

Não há uma única característica exibida nas nuvens de Plasma, que são compostas de gases de plasma magnetizado, resultantes de ICMEs. Segundo Neugebauer e Goldstein (1997), várias características podem aparecer juntas ou isoladas, são elas:

- Baixa temperatura de íons para uma dada velocidade do Vento Solar que ocorre pela expansão da sua estrutura.

- Anisotropia não usual da distribuição de prótons com temperatura paralela elevada a temperatura perpendicular ao Campo Magnético Interplanetário, causado pela conservação do momento magnético dos íons à medida que o Plasma se expande;

- Abundância de Helio não usual.

- Abundância de outras espécies iônicas;

- Feixes bidirecionais de elétrons supra-termais e íons energéticos que são característicos de uma configuração do Campo Magnético Interplanetário, com isso é possível dizer que o campo magnético interno de uma injeção é fechado e com extremidades presas ao Sol;

- O Campo Magnético interfere nos valores de parâmetro β de Plasma, que associado a baixas temperaturas levam o parâmetro β a baixos valores, que é geralmente menor que 0,1;

- Presença de rotação do Campo Magnético configura o que se pode chamar Nuvens Magnéticas. As Nuvens Magnéticas se caracterizam pelo aumento de seu campo magnético por um fator maior que 2, suave rotação por um amplo intervalo de ângulo e baixa temperatura iônica;

- Decréscimo do fluxo de Raios Cósmicos;

Cerca de 1/3 das estruturas identificadas no meio Interplanetário são Nuvens Magnéticas (Gosling, 1990).

## Nuvens Magnéticas

As Nuvens Magnéticas foram descobertas por Burlaga (1981). Segundo Klein e Burlaga (1982), uma Nuvem Magnética é uma estrutura com extensão radial de aproximadamente 0,25 UA - em 1 UA -, Campo Magnético mais intenso do que o Vento Solar normal, tipicamente B>10nT, suave rotação da direção do campo magnético em um grande ângulo, próximo a 180°, baixa temperatura e baixo valor do parâmetro beta, B~0,1. As Nuvens Magnéticas são excelentes para estudos das interações Sol-Terra, devido a sua simplicidade e extensos intervalos de campo magnético na direção sul e norte ou vice-versa (Burlaga et al., 1997).

Fatores que identificam uma Nuvem Magnética são as medidas dos parâmetros de Plasma (velocidade do Vento Solar, temperatura e densidade de prótons) e Campo Magnético (componentes |B|, Bx, By, Bz), estes dados capturados por satélites presentes no Meio Interplanetário. As Nuvens Magnéticas tem origem nas CMEs.

Uma Nuvem Magnética observada por vários satélites possibilitou o estabelecimento de sua geometria como ilustra o diagrama da Figura 12. Nela estão explícitos os satélites que captaram o evento ocorrido em 5 de Janeiro de 1978: IMP-8, Hélios A e Voyager 2. A fronteira dianteira da Nuvem está representada na figura pelos “x” em relação a cada um dos satélites, e os círculos indicam a representação da fronteira traseira. As setas indicam a direção do campo magnético observado por cada um dos satélites. Esta situação é raríssima, pois normalmente não é possível observar Nuvens Magnéticas em mais de um satélite simultaneamente.

Figura 12 – Geometria de uma nuvem magnética. Fonte: Adaptado de Burlaga et al. – 1990.

## Tempestades Geomagnéticas

Tempestades Geomagnéticas são eventos que causam grande perturbação no campo magnético Terrestre. Com isso, a Terra permanece vulnerável à precipitação das partículas energéticas do Vento Solar e raios cósmicos.

Uma Tempestade Geomagnética apresenta como característica principal o decréscimo acentuado da componente horizontal “H” denominado decréscimo de Forbush e a posterior fase de recuperação do Campo Magnético (Kamide et al., 1998). O decréscimo atribui-se ao aumento do número de partículas aprisionadas na magnetosfera. Sendo assim, o gradiente do campo magnético e a sua curvatura produzem a chamada “Corrente de Anel”.

A Corrente de Anel é gerada pelo movimento de partículas eletricamente carregada de íons de leste para oeste e os elétrons de oeste para leste, essas partículas são aprisionadas na magnetosfera interna da Terra. A perturbação do Campo Magnético gerado por essa corrente reflete a condição do campo magnético interplanetário (IMF) que controla o suprimento de energia para o interior da magnetosfera (Akasofu e Chapman, 1972; Burton et al., 1975; Lyons e Willians, 1984; Nishida,1978).

A intensidade da Corrente de Anel é medida através do chamado Índice Dst. O índice Dst é uma medida quantitativa da ocorrência de tempestades geomagnéticas. É calculado a partir de dados de magnetômetros de superfície em observatórios próximos ao Equador.

Em baixas latitudes a perturbação da componente horizontal “H” do campo geomagnético é dada pela intensidade da corrente de anel magnetosférica. “Corrente de anel magnetosférica” é um sistema de correntes que circula a Terra no plano equatorial, que são geradas pela deriva longitudinal de partículas energéticas (de 10 a 200 keV) aprisionadas no campo magnético terrestre a uma distância de 2 e 7 raios terrestres. Durante uma Tempestade Magnética, o fluxo de partículas da corrente de anel é aumentado.

Esse aumento é atribuído a dois processos: a injeção de plasma para dentro da magnetosfera interna durante a fase de expansão de uma subtempestade magnetosférica e o aumento de partículas vindas da lâmina de plasma do lado noturno para dentro da magnetosfera interna, como resultado de uma intensificação do campo elétrico de convecção amanhecer-entardecer da Terra durante longos períodos de intenso Campo Magnético Interplanetário na direção Sul (reconexão magnética).

Como o Índice Dst é medido pelas perturbações causadas na magnetosfera, a diferença entre os maiores e menores valores corresponde a esse parâmetro que mede a assimetria da corrente de anel. As variações negativas indicam um aumento da intensidade da corrente de anel. Essa variação gera um campo magnético oposto ao campo geomagnético, diminuindo seu valor original. As perturbações duram cerca de uma hora e caracterizam a fase principal de uma Tempestade Geomagnética,

É importante compreender que uma Tempestade é caracterizada por três fases. Essas estão apresentadas na Figura 13:

Figura 13 – Fases do decréscimo do índice Dst. Fonte: Autor.

- Um início súbito (em azul) - Sudden commecement – e/ou fase inicial, está associada ao aumento da pressão dinâmica (incidência de partículas) do Vento Solar, que comprime a magnetosfera, indicando um aumento brusco no campo magnético;

- Uma fase principal (em vermelho) – main phase – é caracterizada por uma redução da intensidade do campo na Superfície Terrestre, essa redução associa-se à intensificação da Corrente de Anel e consequentemente a um decréscimo no índice Dst;

- Uma fase de recuperação (após vermelho) – recovery phase – caracterizada pela diminuição e eliminação gradual da pressão, passando ao processo de perda da Corrente de Anel.

A faixa de observação do Índice Dst é de 100 nT até 600 nT. Condições não perturbadas são representadas por um índice Dst de 0, mas geralmente não é o que ocorre, pois a corrente de anel não desaparece, ela tem suas medidas de intensidade menores do que durante uma Tempestade Magnética.

No Relatório os Índice Dst são oriundos do World Data Center for Geomagnetismo (Kyoto, Japão) disponível no site  http://swdcdb.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/. A Tabela 3 abaixo mostra a classificação das Tempestades Geomagnéticas de acordo com sua intensidade que seguem de acordo com critérios estabelecidos por Gonzalez et. al., 1994.

| INTENSIDADE DA TEMPESTADE | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Atividade normal | Dst > -30 nT |
| Fracas | -50nT<Dst-30nT |
| Moderadas | -100nTDst-50nT |
| Intensas | Dst < -100nT |

Tabela 3 – Classificação das Tempestades Geomagnéticas.

# Metodologia

# 3.1 Instrumentos e dados utilizados

Na Sessão são apresentados os Detectores Multidirecionais de Muons Protótipo e Expandido instalados no Observatório Espacial do Sul, em São Martinho do Serra, RS, Brasil, e algumas das suas principais características. Também são descritos os aspectos básicos de funcionamento do DMM, que é o aparato experimental usado para detectar os RCs secundários-muons, originados de RCs primários com energia igual ou superior a 50 GeV.

## 3.2 Detector Multidirecional de Muons Protótipo – DMM-P

Em 2001 um detector, protótipo do DMM, de RCs de alta energia – muons foi instalado no Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/CCR/INPE – MCT, (29.4ºS, 53.8° W, 480 m a.n.m.), em São Martinho da Serra, RS, Brasil, no âmbito da Parceria INPE-UFSM, através da Cooperação: Brasil – Japão – EUA em Clima Espacial.

O DMM-P era composto de 2 camadas com quatro detectores (2x2x2) separadas por uma camada de chumbo de 5 cm de espessura, que servia para selecionar os muons, e cada detector com 1 m² de área. Possuía um sistema de resolução temporal de dados de 1 hora. Cada detector era identificado por um uma letra seguida de um número (U1, U2, U3, U4 e L1, L2, L3, L4), sendo que U refere-se a camada superior (do inglês, upper), e L refere-se a camada inferior (do inglês, lower).

Uma foto do DMM-P é mostrada na Figura14. Na Tabela 4 são listadas as 9 direções de observação do DMM-P, contagem horária, erro de contagem e rigidez de corte dos Raios Cósmicos em cada direção.

Figura 14 – Foto do DMM-P instalado no OES/CRS/CCR/INPE – MCT.

| Detector direcional | Combinação de detectores | Contagem horária (fator ) | Erro de Poisson (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical (V) | U1-L1 U2-L2 U3-L3 U4-L4 | 39,4 | 0,16 | 53 |
| 30º Norte (N) | U1-L3 U2-L4 | 11,3 | 0,30 | 58 |
| 30º Sul (S) | U4-L2 U3-L1 | 11,4 | 0,30 | 57 |
| 30º Leste (L) | U2-L1 U4-L3 | 11,0 | 0,30 | 59 |
| 30º Oeste (O) | U1-L2 U3-L4 | 11,5 | 0,30 | 56 |
| 39º Nordeste (NE) | U2-U3 | 4,7 | 0,46 | 64 |
| 39º Noroeste (NO) | U1-U4 | 5,4 | 0,43 | 61 |
| 39º Sudeste (SE) | U4-L1 | 5,3 | 0,43 | 63 |
| 39º Sudoeste (SO) | U3-L2 | 5,5 | 0,43 | 60 |

Tabela 4 - Características do DMM P.

### 3.2.1 Formato dos dados do DMM-P

Os dados eram transferidos dos circuitos contadores para um computador pessoal e gravados em forma de texto a cada hora, acompanhados da informação da hora universal (UT), da pressão atmosférica local e da temperatura da sala. Como o DMM-P tinha resolução temporal de uma hora, geravam-se 24 dados em um arquivo por dia. Assim, totalizavam-se 30 a 31 arquivos de dados, dependendo do mês. Uma imagem do arquivo gerado é mostrada na Figura 15.

Figura 15 – Arquivo que era gerado para armazenar dados do DMM -P.

O nome do arquivo gerado diz a data em que os dados foram gravados. Para o nome como na imagem acima “h20010401.dat”, “h” significa que os dados são de uma hora, “2001” que são do ano 2001, “04” do mês abril e “01” dia primeiro. As colunas do arquivo significam: Ano (4 dígitos), mês (dois dígitos), dia (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), U1 (4 dígitos), U2 (4 dígitos), U3 (4 dígitos), U4 (4 dígitos), L1 (4 dígitos), L2 (4 dígitos), L3 (4 dígitos), L4 (4 dígitos), Us (4 dígitos), Ls (4 dígitos), WT (4 dígitos), V (4 dígitos), N (4 dígitos), S (4 dígitos), E (4 dígitos), W (4 dígitos), NE (4 dígitos), NW (4 dígitos), SE (4 dígitos), SW (4 dígitos), PR (4 dígitos) e RT (4 dígitos).

- U1, U2, U3, U4, L1, L2, L3 e L4 – são as contagens individuais de cada detector.

- Us, Ls e WT são dados das partículas que respectivamente passam somente na camada de cima, de baixo e em ambas as camadas.

- V (vertical), N (norte), S (sul), E (leste), W (oeste), NE (nordeste), NW (noroeste), SE (sudeste), SW (sudoeste) – são dados de cada direção.

Para trabalhar com os dados devem-se separar as colunas no arquivo de dados. Para isso, utilizam-se programas de tabelas como, por exemplo, o Excel.

## 3.3 Detector Multidirecional de Muons Expandido – DMM-E

O DMM-P operou até o início do ano de 2005 quando foi expandido com o objetivo de reduzir os erros experimentais, visto que há efeitos detectáveis na variação dos RC secundários em <1 %, para monitorar uma maior área de cobertura do céu e ganhar mais canais de observação.

O DMM-E é formado por duas camadas de 28 detectores (2x4x7) entre as quais é separada por uma camada de 5 cm de chumbo. A resolução temporal DMM E é de um minuto. O DMM-E tem um sistema de captura baseado em dispositivos de hardware específicos FPGA (Field Programmable Gate Array) que possibilita informações de contagens de 91 canais direcionais. A Figura 16 mostra à esquerda um esquema e à direita uma foto do DMM-E no Observatório Espacial do Sul.

Figura 16 – À esquerda um esquema do DMM e à direita uma fotografia.

As 13 direções principais de observação do DMM-E no OES, número de detectores em cada direção, contagem horária, erro de contagem e rigidez de corte, são listadas na Tabela 5 que apresentam os dados do dia 13 de Dezembro de 2006.

| Detector direcional | Número de sub-detectores | Contagem horária (fator 106) | Erro de Poisson (%) | Pm (GV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical (V) | 28 | 2,56 | 0,06 | 55,6 |
| 30º Norte (N) | 21 | 1,03 | 0,10 | 59,8 |
| 30º Sul (S) | 21 | 1,06 | 0.10 | 59,1 |
| 30º Leste (L) | 24 | 1,19 | 0,10 | 61,7 |
| 30º Oeste (O) | 24 | 1,20 | 0,10 | 58,3 |
| 39º Nordeste (NE) | 18 | 0,51 | 0,14 | 66,6 |
| 39º Noroeste (NO) | 18 | 0,53 | 0,14 | 62,7 |
| 39º Sudeste (SE) | 18 | 0,53 | 0,14 | 65,2 |
| 39º Sudoeste (SO) | 18 | 0,54 | 0,14 | 62,3 |
| 49º Norte (NN) | 14 | 0,36 | 0,17 | 79,0 |
| 49º Sul (SS) | 14 | 0,35 | 0,17 | 77,3 |
| 49º Leste (EE) | 20 | 0,49 | 0,14 | 80,6 |
| 49º Oeste (WW) | 20 | 0,48 | 0,14 | 75,0 |

Tabela 5 – Características do DMM-E.

### 3.3.1 Formato dos dados do DMM-E

Os dados do DMM-E são gravados em arquivos de texto na pasta D:\database e são disponibilizados dois tipos de arquivos de dados, um com resolução temporal de um minuto, cujo, o nome do arquivo começa com “m” (minute), e de dez minutos, cujo nome do arquivo começa com “t” (ten).

O nome dos arquivos de minuto tem a seguinte sintaxe, “mAAAAMMDDHH”, onde “AAAA” é o ano, “MM” é o mês, “DD” é o dia, “HH” é a hora. São gerados 24 arquivos por dia e cada arquivo tem 60 linhas, já que a resolução temporal do DMM-E é de um minuto. A Figura 17 mostra os dados do DMM-E. A descrição do arquivo de dados é apresentada na Tabela 6.

Figura 17 – Arquivo de Dados do DMM-E.

| Colunas | Descrição |
| --- | --- |
| 1-6 | Ano, Mês, dia, hora, minuto, segundo |
| 7 | Número de 1-pps - Período de aquisição em segundos usado para acumular as contagens |
| 8-10 | Contagem somente na camada de cima, na de baixo e contagem total. |
| 11-23 | Dados direcionais para direções V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2 |
| 24, 25 | Didiquartz Pressure Sensor (Pressão, Temperatura) |
| 26 | Tensão fornecida pela fonte de alta tensão, integrada ao longo do período de aquisição. |
| 27, 28 | Número de pulsos fornecido pelo oscilador durante o período de aquisição, e número de pulsos subtraído do tempo não usado. |
| 29-31 | Contagens de correlações: bem-sucedidas, rejeitadas entre as camadas superior e inferior e rejeitadas não correlacionadas entre camadas. |
| 32 | Contagem total dos 119 canais direcionais. |
| 33-68 | Contagem individual dos detectores da camada de superior (Upper 1 - 36) |
| 69-104 | Contagem individual dos detectores da camada de inferior (Lower 1 - 36) |
| 105-223 | Contagens para cada uma das 119 possíveis direções |

Tabela 6 – Descrição dos dados do DMM-E, tanto para dados de dez ou um minuto.

As seqüencias de direções utilizadas para o registro de contagens até 13/12/2007 era V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, S2, N2, W2, E2. Após essa data, a seqüência passou a ser V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2. O nome dos arquivos de dez minutos tem a seguinte sintaxe, “tAAAAMMDD”, onde “AAAA” é o ano, “MM” é o mês e “DD” é o dia. É gerado um arquivo por dia com 144 linhas cada. A descrição do arquivo “t” é a mesma que “m” dada pela Tabela 4.

Os dados também são enviados para os pesquisadores da Shinshu University no Japão. Estes dados são disponibilizados na internet através dos sites ftp://ftp.bartol.udel.edu/takao/muon_data/saomartinho/ e http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/ (acesso através do link “CR Muon Quasi-Real Time data service”).

Como DMM-E tem dois sistemas diferentes de coincidencia, um devido a contagem dos 13 canais direcionais (V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2) e o segundo contando com 119 canais direcionais, os arquivos no diretório do professor pesquisador Takao no ftp tem dois tipos de dados, intitulados “Directional Data1” e “Directional Data 2”. O primeiro tem um maior número de contagens. A descrição do arquivo é dado na Tabela 7. Os dados são de contagem horária e de dez minutos. No diretório estão arquivos de dados a partir do dia 01 de dezembro de 2006.

| Colunas | Descrição |
| --- | --- |
| 1-5 | Ano, Mês, Dia, Hora, Segundo |
| 6-18 | Pressure Corrected Directional data 1 [count/hour] (V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2) |
| 19-35 | Pressure Corrected Directional data 2 [count/hour] (V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2, N3, S3, E3, W3) |
| 36-37 | Pressure [hPa], Room Temperature [degree] |
| 38-40 | Pressure Un-Corrected data [count/hour] (Upper Total, Lower Total, Wide Total) |
| 41-53 | Pressure Un-Corrected Directional data 1 [count/hour] (V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2) |
| 54 | Pressure Un-Corrected data [count/hour] (Wide Total 2) |
| 55-71 | Pressure Un-Corrected Directional data 2 [count/hour] (V, N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, N2, S2, E2, W2, N3, S3, E3, W3) |

Tabela 7 – Descrição dos dados do DMM-E que estão no diretório do professor Takao. Fonte: Takao.

## 3.3.2 Funcionamento Básico do DMM-E

Um esquema ilustrativo de como o DMM faz a contagem dos muons é apresentada na Figura 18. Cada detector é composto por uma fotomultiplicadora apontada para baixo, na direção de um plástico cintilante. Quando uma partícula passa através do plástico um fóton é emitido e capturado pela fotomultiplicadora e transformado em um pulso de corrente elétrica.

Figura 18 – Ilustração artística do DMM e o modo de detecção dos muons.

As partículas que passam pela camada de 5 cm de chumbo são detectadas na camada de detectores abaixo que também mandam pulsos de corrente elétrica. Quando os pulsos da camada de cima e de baixo coincidem o DMM conta como um muon. Diferentes canais direcionais são obtidos pela combinação dos diferentes pulsos entre os detectores da camada de cima e de baixo.

### 3.4 Fotomultiplicadora

Para que seja possível detectar muons é preciso instrumento que transforme energia de radiação em sinal elétrico para fazer a medida da contagem. Baseado no efeito fotoelétrico se utiliza as chamadas fotomultiplicadoras, sigla PMT (do inglês, photomultiplier tube). O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de um material devido à incidência de radiação ou fóton.

Nos Detectores Multidirecionias de Muons é utilizada a fotomultiplicadora fabricada pela Hamamatsu Photonics modelo nº. R877. Trata-se de um modelo projetado para contagem por cintilação do tipo head-on. Maiores detalhes dessa fotomultiplicadora são dados na Tabela 8. A fotomultiplicadora instalada no DMM-E é mostrada na Figura 19.

| Parâmetro | Descrição/Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Resposta Espectral | 300 a 650 | Nm |
| Comprimento de onda com máxima resposta | 420 | Nm |
| Número de multiplicadores de elétrons | 10 | - |
| Máxima tensão fornecida entre cátodo e ânodo | 1500 | Vdc |
| Sensibilidade de radiação do cátodo a 25ºC, 420 nm | 80 | MA/W |
| Tempo de trânsito dos elétrons a 25ºC | 90 | ns |
| Ganho típico a 25ºC | 5E5 | - |

Tabela 8 – Dados específicos das fotomultiplicadoras.

Figura 19 – Foto da fotomultiplicadora utilizada no DMM-P e DMM-E.

Dentre os diversos dispositivos fotossensíveis disponíveis no mercado, as fotomultiplicadoras são dispositivos versáteis com resposta extremamente rápida e altíssima sensibilidade. As fotomultiplicadoras, ou células fotoelétricas, são tubos de vidro de vácuo. Dentro deste tubo existe um foto-cátodo (negativo) recoberto por material que absorve a luz e emite elétrons, que são acelerados em direção a um ânodo (positivo). Estes elétrons se chocam com dinodos que estão progressivamente a potenciais mais altos, e em cada um destes um elétron desloca 3 a 4 novos elétrons, que são acelerados até o próximo dinodo. Desta maneira, após 10 estágios, os elétrons foram multiplicados por um fator de 410=106. Assim, a luz incidente produz uma corrente que pode ser medida eletronicamente. O fator de amplificação é extremamente sensível às mudanças na tensão (cerca de 1kV), que precisa ser altamente estabilizada. Por isso é controlada por potenciômetro. Ao aumentar a tensão na fotomultiplicadora, consequentemente a contagem de partículas aumenta consideravelmente. Portanto a partir de tensões bem ajustadas é possível contar a passagem de raios cósmicos secundários.

Em razão da emissão-secundária de multiplicação, as fotomultiplicadoras possibilitam sensibilidades extremamente altas e ruído extremamente baixo, se comparado a outros dispositivos fotosensíveis usados atualmente para detectar energia radiante na faixa de ultravioleta, visível e próxima ao infravermelho. As fotomultiplicadoras permitem respostas rápidas no tempo e vasta disponibilidade de áreas fotossensíveis.

O fotocátodo é uma superfície fotoemissiva que consiste usualmente de metais alcalinos com baixa função trabalho. Dentre os diversos materiais utilizados, pode-se citar: liga prata-oxigênio-césio (Ag-O-Cs), liga gálio-arsênio (Ga-As), liga Antimônio-Césio (Sb-Cs). Para se realizar contagem por cintilação, como é o caso do DMM costuma-se utilizar material bialcalino formado pelas ligas Antimônio-Rubídio-Césio (Sb-Rb-Cs) e Antimônio-Potássio-Césio (Sb-K-Cs). Sua resposta está na faixa visível e ultravioleta.

Fotoelétrons emitidos pelo fotocátodo são acelerados por um campo elétrico de forma a colidirem com o primeiro dinodo e produzirem emissão secundária de elétrons. Estes elétrons secundários alcançam o próximo dinodo e produzirem uma emissão secundária de elétrons. Repetindo esse processo sobre sucessivos estágios de dinodos obtem-se elevada amplificação de corrente. Dessa forma, uma pequena corrente fotoelétrica do fotocátodo pode produzir uma alta corrente de saída no ânodo do tubo fotomultiplicador.

Ganho  (Amplificação de corrente) é simplesmente a relação entre a corrente de saída do ânodo e a corrente fotoelétrica do fotocátodo. De um modo ideal, o ganho de uma fotomultiplicadora com n dinodos é uma taxa de emissão secundária por estágio é . A taxa de emissão secundária de elétrons é dada por onde é uma constante, é a tensão entre dois estágios consecutivos de multiplicadores de elétrons e é um coeficiente determinado pelo material e pela geometria do dinodo. Em geral está entre 0,7 e 0,8.

Quando uma tensão  é aplicada entre o cátodo e o ânodo de uma fotomultiplicadora possuindo  estágios de dinodo, o ganho  é dado por:

onde  é uma contante.

Visto que fotomultplicadoras geralmente possuem entre 9 e 12 dinodos, a saída do ânodo é diretamente proporcional a nona até a décima potência da tensão de alimentação. Isso mostra que uma fotomultiplicadora é extremamente susceptível a flutuações na fonte de tensão. Dessa forma, a fonte de tensão deve ser extremamente estável e prover o mínimo de ripple e coeficiente de temperatura.

Uma pequena quantidade de corrente circula em uma fotomultiplicadora mesmo quando é operada em completo estado de escuro. Esta corrente de saída é chamada corrente “de escuro” do ânodo e se trata de fator crítico na determinação do limite inferior de determinação de luz.

A corrente “de escuro” originária de emissões termiônicas pode ser reduzida ao se reduzir a temperatura ambiente de um tubo fotomultiplicador. A sensibilidade de um tubo fotomultiplicador também varia com a temperatura, mas estas alterações são menores que os efeitos da temperatura na corrente “de escuro”, dessa forma, resfriar uma fotomultiplicadora irá aumentar significativamente sua razão sinal-ruído.

Em razão destes fatores a sala onde se encontra o detector de muons tem sua temperatura mantida aproximadamente constante em 20º através de aparelhos de ar condicionado.

### 3.5 Plástico cintilante

Da mesma forma que o DMM-P, o detector expandido utiliza plásticos cintilantes para detectar as partículas secundárias. Os plásticos são produzidos pela companhia japonesa C. I. Industrial Company Co. Todos os cintiladores tem dimensões 50x50x10cm, sendo que para um detector de área 1m² são necessários 4 cintiladores dispostos lado a lado como mostra a Figura 20. Suas principais características são dadas na Tabela 9.

Figura 20 – Quatro cintiladores lado a lado formando uma área de superfície de 1m².  Os cintiladores estão colocados em caixa de metal com espessura de 1,6 mm.

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Comprimento de onda de máxima cintilação | 420 nm |
| Tempo de decaimento da luz emitida | 3.0-3.2 ns |
| Eficiência de cintilação | 50-60% |
| Comprimento de atenuação da luz | 90-110cm |
| Ìndice de Refração | 1.50-1.58 |
| Densidade | 1.04 |

Tabela 9 – Características do plástico cintilante usado para detecção de partículas. FONTE: Munakata.

### 3.6 Fonte de alimentação, sistema de processamento e armazenagem de dados

O sistema está montado em circuitos lógicos, disponíveis em chips da família 74XX. Existe, como foi dito antes, outra forma de coincidência dos dados baseada em FPGA (Field Programmable Gate Array) e VHDL (Verilog Hardware Description  Language).  O modelo utilizado é o XC2S200 de fabricação da Xilinx que suporta 32 canais direcionais. Dessa forma basta utilizar-se 4 placas para se ter as 119 canais direcionais. O sistema de processameto de sinais provenientes das fotomultiplicadoras e as fontes de alimentação de todo o detector é mostrado na Figura 21.

Na porção superior dos racks da Figura 21 estão as fontes de alta (esquerda) e baixa (direita) tensão. A fonte de alta tensão (que alimenta as fotomultiplicadoras) é do tipo DC (corrente contínua) controlado e monitorado por computador de tensão máxima de 1500 V. A fonte de baixa tensão alimenta os 56 amplificadores de corrente (placas eletronicas). Na parte inferior do rack a esquerda da Figura 21 estão os potenciômetros para ajuste individual das tensões aplicadas às fotomultiplicadoras. À direita potenciomentros auxiliares, caso algum potenciometro venha a falhar. Um pequeno aumento de tensão aumenta a contagem nas fotomultiplicadoras sem que tenha ocorrido um aumento na quantidade da chegada de muons. Na porção inferior do rack a esquerda está todo o sistema de processamento de dados, inclusive as placas de FPGA.

Figura 21 – Racks que suportam os potenciômetros, sistemas de processamento de dados e fontes de baixa e alta tensão.

O computador utilizado para gravação e monitoramento do sistema é mostrado na  Figura 22. O computador pode ser acessado remotamente pelo programa PCAnywere, ou outros, tais como Teamviewer ou VNCViewer .

O sistema de hora do DMM-E é baseado em relógio de computador pessoal. Como esse sistema não possui a precisão desejada, faz-se sincronização periódica e automática desse horário com o horário disponível no sistema de posicionamento global GPS e com o horário de diversos relógicos atômicos disponíveis na internet. Uma vantagem desse sistema é permitir sincronização de horários entre todos detectores da rede internacional.

Figura 22 – Computador utilizado para gravação dos dados.

O monitoramento do sistema é feito através do monitor do computador onde são armazenados os dados. O painel através do qual é possível monitorar a contagem de muons é mostrado na Figura 23.

Figura 23– Display de verificação da contagem de muons.

O quadro branco na Figura 23 contém contagens dos componentes direcionais e alguns parâmetros relativos ao sistema. A Tabela 10 abaixo mostra o que cada número da região do quadro branco significa. O significado dos números na Tabela 10 está na Tabela 11.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Tabela 10 – Quadro branco referente à Figura 23.

| Legenda | Sigla | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 0 | UT | Contagem total da camada superior |
| 1 | LT | Contagem total da camada inferior |
| 2 | WT | Contagem Total |
| 3 | V | Componente Vertical |
| 4 | N | Componente Norte |
| 5 | S | Componente Sul |
| 6 | E | Componente Leste |
| 7 | W | Componente Oeste |
| 8 | NE | Componente Nordeste |
| 9 | NW | Componente Noroeste |
| 10 | SE | Componente Sudeste |
| 11 | SW | Componente Sudoeste |
| 12 | NN | Componente Norte |
| 13 | SS | Componente Sul |
| 14 | EE | Componente Leste |
| 15 | WW | Componente Oeste |
| 16 | HV | Tensão Fornecida a PMT |
| 17 | BSY | Busy event (sistema novo de correção) |
| 18 | REJ | Rejent event (sistema novo de correlação) |
| 19 | ERR | Error event (sistema novo de corrlação) |
| 20 | - | Não utilizado |
| 21 | - | Não utilizado |
| 22 | - | Não utilizado |
| 23 | - | Não utilizado |
| 24 | P_I | Pressão atmosférica |
| 25 | P_h | Pressão atmosférica |
| 26 | T_I | Temperatura |
| 27 | T_h | Temperatura |
| 28 | G-Mhz_I | Não utilizado |
| 29 | G-Mhz_h | Não utilizado |
| 30 | Mhz_I | Não utilizado |
| 31 | MHz_h | Não utilizado |

Tabela 11 – Significado dos números referentes à Tabela 10.

Os quadros vermelho e verde mostram as contagem individuais de detectores da camada superior e inferior respectivamente. Os números correspondem aos números de detectores, por exemplo, U1, U2,..., e  L1,L2, .... Os campos com “*” são detectores não utilizados.

| 1 * | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10* | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18* | 19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27* | 28* | 29 | 30 | 31 | 32 |

Tabela 12 – Significado dos números nos quadros vermelho (detectores superiores) e verde (detectores inferiores) da Figura 23.

O quadro azul mostra a contagem dos quatro últimos detectores da camada superior e inferior que não foram mencionados na Tabela 12, e são mostrados na Tabela 13.

| U32 | U33 | U34 | U35 | L32 | L33 | L34 | L35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 13 – Significado dos números da Figura 23 (quadro azul).

A região em amarelo na Figura 23 mostra a contagem das 119 possíveis direções do detector expandido, como mostra a Tabela 14.

N

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 85 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |

S

Tabela 14 – 119 direções do DMM-E.

Número 60: Contagem Vertical, Num. 43: Contagem Norte, Num. 61: Contagem Leste, Num. 77: Contagem Sul, Num. 59: Contagem Oeste, Num. 44: Contagem NE, Num. 78 SE, etc. Num. 26: NN, Num 62: EE, etc. Num. 9: 3N, Num.63: 3E etc.

## 3.7 Rede Mundial de Detectores de Muons GMDN (Ground Muons Detector Network)

Munakata e colaboradores analisaram os raios cósmicos precursores de tempestades geomagnéticas registrados por uma rede de detectores de muons de superfície terrestre em Nagoya (Japão), Hobart (Austrália) e Mawson-PC (Antártida) (Figura 24). O número total de detectores direcionais em uso neste artigo (Munakata et al, 2000) é 30 para o período posterior à 1992, início da operação de Hobart, e 17 para o período anterior, todos de Nagoya. A rigidez média () dos raios cósmicos primários registrados varia de 56 a 119 GV e o erro estatístico de contagem horária é estimado estar entre 0.06% e 0.32%. Os símbolos (quadrados, triângulos e losangos) na Figura 24 mostram a direção de visão assintótica para uma partícula incidente para cada detector direcional com rigidez  como determinado por um código de trajetória da partícula (Lin et al., 1995). As linhas que atravessam os símbolos representas as extensões de direção de vista para rigidez de partículas entre  e que concentram 80% da energia central de resposta de cada detector. Para diferentes detectoress, varia entre 16 e 38 GV, enquanto  varia de 356 a 890 GV.

A rede internacional de detectores de muons apresentava uma falha sobre o Atlantico e a Europa, mostrado na Figura 24. A cobertura após a expanção da rede de Detectores com a instalação de um detector protótipo do Observatório Espacial do Sul em São Martinho da Serra é mostrada na  Figura 25 – Bolinhas abertas.

Prof. K. Munakata e co-autores, 2000 sugerem que a rede de detectores de muons pode ser uma boa ferramenta para a previsão do clima espacial. Detectores a serem instalados para preencher a lacuna foram urgentemente requeridos para o melhor entendimento dos precursores e para previsão do Clima Espacial. Conforme afirma Prof. K. Munakata em seu artigo em 2000, um único detector multidirecional estrategicamente situado no Sul do Brasil permitirá grande aumento na cobertura do céu pela rede de detectores de muons (Munakata et al., 2000).

Figura 24 – Antiga falha existente na região do Atlântico e Europa. Fonte: Munakata et al, 2000.

Figura 25 – Atual rede de detectores e as diferenças direcionais entre o detector protótipo e expandido. Bolinha aberta representa as direções do protótipo e bolinhas fechadas representam as direções do expandido.

## 3.8 Satélite ACE

Dados de plasma e de campo são obtidos pelos instrumentos a bordo do satélite ACE (Advanced Composition Explorer) da NASA. O satélite ACE orbita o ponto de Lagrange L1, ponto de equilíbrio gravitacional entre o Sol e a Terra. O satélite ACE fica em média a  da Terra e a  o Sol. Os instrumentos que medem os parâmetros de plasma e campo magnético interplanetário local são o SWEPAM (The Solar Wind Electron, Proton, and Alpha Monitor) e MAG (Magnetometer). Os dados estão disponibilizados na pagina online http://www.srl.caltech.edu/ACE/.

Os dados vão ser analisados para identificar distúrbios dos parâmetros no meio interplanetário como velocidade do vento solar e campo magnético. Com isso podemos saber graficamente o horário do choque interplanetário que se aproxima da Terra. As estruturas analisadas vão ser do tipo Nuvens Magnéticas, pois, segundo Rockenback (2008) são estruturas que melhor respondem aos decréscimos de muons. A tabela dos eventos escolhidos está em anexo e foi obtida da dissertação de Rockenback (2008).

## 3.9 Dados Geomagnéticos (Índice Dst)

Dados de índice geomagnético Dst (Disturbance Storm Time) são obtidos no Geomagnetic Equatorial Dst Index Home Page da Universidade de Kyoto. Os dados de índice Dst serão usados para identificar Tempestades Geomagnéticas.

Tempestades Geomagnéticas são eventos de grande perturbação no campo magnético Terrestre, em que a Terra fica vulnerável à precipitação de partículas energéticas do Vento Solar e a RCs. Segundo Kamide (1998b, Apud Dal Lago, 1999) “a característica principal de uma Tempestade Geomagnética é o decréscimo acentuado da componente horizontal, H, do Campo Magnético terrestre, durando cerca de algumas dezenas de horas”. Segundo Dal Lago (1999, p.51) “derivas devido ao gradiente do campo magnético e a sua curvatura produzem a chamada ‘Corrente de Anel’, que é o movimento de íons de Leste para Oeste e elétrons de oeste para leste”. Gonzalez (1994, apud Dal Lago 1999, p.51) diz que “para medir a intensidade da corrente utilizam-se valores horários global da componente horizontal H em baixas latitudes, constituindo o Dst”.

Dal Lago (1999) diz que o mecanismo físico responsável pelas tempestades é o processo de Reconexão Magnética que ocorre quando CMI tem sentido oposto ao do campo magnético da Terra.

# Análise de Dados

Os dados estudados foram organizados em gráficos e tabelas de forma a permitir identificação de estruturas interplanetárias geoefetivas na ocorrência de tempestade geomagnética em resposta com decréscimo na contagem de muons. Os gráficos e programas foram desenvolvidos com o programa MATLAB e IDL.

Foram usados  dados do Detector Multidirecional de Muons Protótipo DMM-P e Expandido, cujos dados foram descritos no capítulo anterior. Foram analisados dados do satélite ACE localizado no ponto de Lagrange L1. Dados do Índice Dst foram retirado do site http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html. A variação de contagens de muons Δ é representada em forma de percentagem para cada detector: onde M é a contagem de muons e  é a média de contagens para um período de tempo muito maior do que a duração da tempestade geomagnética. Vamos começar com as analises feitas com o detector protótipo, em seguida será apresentado as analises feitas para o detector expandido.

## Análise de dados do DMM-P

Os evento analisados apresentados no Relatório foram escolhidos através da perturbação geomagnética, ou seja pelo índice Dst, e as tempestades geomagneticas foram classificadas segundo as intensidades de acordo com os critérios de Gonzalez et. al., 1994. Os dados de campo e plasma, de Dst e muons do DMM-P analisadas foram dos períodos: 30 de março a 02 abril de 2001, 11 a 13 de abril de 2001, 05 a 08 de novembro de 2001, 17 a 19 de agosto de 2003 .

Na tempestade ocorrida entre os dias de 30 de março a 2º de abril de 2001, o valor de Dst chegou a -387nT, uma Tempestade Geomagnética classificada como super intensa. Na Figura 26 é possível fazer uma análise gráfica da evolução temporal dos valores dos dados analisados. De cima para baixo na Figura 26, temos Np(cm-³), Temperatura (Kelvin), velocidade do vento solar (km/s), intensidade do campo magnético medido no meio interplanetário em nano tesla, componente Z do campo magnético em nT, variação percentual de contagem de muons na direção vertical e valores do índice Dst em nT. O período escolhido na analise de dados, 30 de março a 02 abril de 2001, foi motivado para primeiramente observar que antes da linha vermelha, mostrada na Figura 26, os dados de campo e plasma não variam abruptamente com o tempo. O mesmo ocorre com os valores de índice Dst, sugerindo uma resposta do campo magnético terrestre com a variação solar medeada pelo vento solar. Pode-se notar que a estrutura é identificada pelo satélite ACE, pois ocorrem grandes saltos perturbados nos parâmetros de densidade, temperatura, velocidade do vento solar e intensidade do campo magnético. Minutos depois a estrutura chega a Terra causando uma tempestade geomagnética super intensa Acompanhado com o decréscimo de Dst, a componente vertical do detector registra variação na intensidade de muons, porem não é possível identificar um decréscimo com certeza na Figura 26:

Figura 26 – De cima para baixo, densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético, contagem de muons na direção vertical e índice geomagnético Dst.

Os próximos dados analisados são do período 11 a 13 de abril de 2001. Note que o método da analise dos gráficos é o mesmo para todos os eventos, ou seja, os gráficos são dispostos um baixo do outro e, visualmente (ou numericamente) é possível ver as alterações dos valores dos dados medidos. Na Figura 27 de cima para baixo são mostrados dados de densidade em cm-³, temperatura em kelvin, velocidade do vento solar em km/s, modulo do campo magnético nT, componente z do campo magnético nT, que são dados obtidos pelo satélite ACE e índice geomagnético Dst. As linhas vermelhas marcam o início de alterações abruptas dos dados de plasma e de campo. Antes da primeira linha vermelha na Figura 27 é possível perceber que os dados não são alterados abruptamente. Conclui-se a presença de uma ICME através da qual o satélite é atingido.

Figura 27 – De cima para baixo densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético e índice geomagnético Dst.

Instantes após a ICME atingir o satélite, alcança a Terra, causando uma Tempestade Geomagnética intensa, com máximo valor de Dst de -271 nT. Dados do DMM-P são apresentados na Figura 28. Na mesma Figura estão marcadas as linhas vermelhas indicando a passagem da ICME pelo satélite ACE. De cima para baixo na Figura 28 são apresentadas as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul. É possível perceber um decréscimo da contagem de muons de aproximadamente 4%. Os gráficos são de variação percentual, pois é possível ver mais claramente os decréscimos e acréscimos na contagem de muons. Os decréscimos perceptíveis na Figura 28, depois das duas linhas vermelhas, são em todas as direções, caracterizando um decréscimo isotrópico, ou seja, em todas as direções, embora as outras direções do DMM-P não sejam mostradas.

Figura 28 – De cima para baixo as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul.

O decréscimo isotrópico, chamado decréscimo de Forbush, acontece devido à rarefação de raios cósmicos no downstream do choque (ou atrás do choque) causado pela ICME (Munakata, 2000). Com uma Tabela de ocorrências de nuvens magnéticas já registradas pela NASA estimados por campos magnéticos modelos (Lepping et al., 1990) foi possível confirmar que a ICME, cujos dados são apresentadas na Figuras 27, é uma nuvem magnética, com inicio dia 12 de abril às 7,9 horas e final às 17,9 horas, com qualidade nível 2, ou seja, qualidade boa. Se a qualidade fosse 1, significaria qualidade excelente de ser uma nuvem magnética.

Os próximos dados analisados foram do período 05 a 08 de novembro de 2001. Os dados são apresentados na Figura 29. De cima para baixo são apresentados os dados de campo magnético interplanetário nas direções x e y, variação percentual na contagem de muons na direção vertical, módulo do campo magnético, direção z do campo magnético e índice Dst. Dados de densidade, temperatura e velocidade do vento solar não foram utilizados porque os mesmos continham erros. A linha vermelha caracteriza a onda de choque da ICME.

Figura 29 – De cima para baixo campo magnético interplanetário nas direções x e y, variação percentual na contagem de muons na direção vertical, módulo do campo magnético, direção z do campo magnético e índice Dst.

Através do gráfico da Figura 29 é possível notar que a ICME causou uma tempestade geomagnética onde o valor de Dst atinge o valor de -292 nT, classificada como intensa. Segundo a tabela de nuvens magnéticas no site:

http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/mag_cloud_pub1.html

a ICME não se trata de uma nuvem magnética. Junto com a queda do índice Dst, é possível perceber um decréscimo na contagem percentual na direção vertical de muons.

Figura 30 – De cima para baixo as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul.

As contagens de muons nas direções norte, sul e leste é apresentada na Figura 30.  O decréscimo na contagem de muons não foi só na direção vertical, e sim em todas as direções, caracterizando o decréscimo de Forbush. É claro que o detector do Observatório Espacial do Sul, em São Martinho da Serra, detecta muons que vem de uma determinada região do céu. Para ter certeza que o decréscimo na contagem de muons é mesmo um decréscimo de Forbush, teria que verificar o decréscimo de muons em todos os detectores da Rede Mundial de Detectores de Muons (GMDN).

Como última análise de dados apresentada neste relatório para o DMM-P, os dados são do período 17 a 19 de agosto de 2001. Na Figura 31 de cima para baixo são mostrados dados de densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético e índice geomagnético Dst. A linha vermelha marca o início das alterações abruptas dos dados de plasma e de campo. É possível notar que a ICME causou uma tempestade geomagnética onde o valor de Dst atinge o valor de -148nT, classificada como intensa. Segundo a tabela de nuvens magnéticas da NASA a ICME é uma nuvem magnética com início dia 18 de agosto às 11,6 horas e final em 19 de agosto às 4,4 horas, com qualidade nível 2.

Figura 31 – De cima para baixo densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético e índice geomagnético Dst.

As contagens da variação percentual de muons na direção vertical, Norte e Sul, são apresentadas na Figura 32. É possível notar que há decréscimo na contagem de muons de aproximadamente 1%.

Figura 32 – De cima para baixo as contagens da variação percentual de muons na direção vertical, norte e sul.

Os decréscimos mostrados nas análises feitas para o DMM-P sugerem que se a resolução temporal de muons fosse de um tempo menor, seria possível melhorar a identificação de acréscimos e decréscimos de muons, diminuindo também os erros experimentais. A Tabela 15 mostra a direção dos detectores com o ângulo em relação a vertical, combinação dos detectores que formam a direção, contagem horária, erros na contagem e rigidez de corte geomagnética. Os erros experimentais devem ser bem menores que a variação percentual da contagem de muons. Os valores correspondentes na Tabela 15 são dos dados do dia 11 de abril de 2001.

| Direção dos detectores | Combinação de detectores | Contagem Horária (fator 104) | Erro de contagem(%) | Pm(GV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical (V) | U1-L1 U2-L2 U3-L3 U4-L4 | 39.4 | 0.16 | 53 |
| 30º Norte (N) | U1-L3 U2-L4 | 11.3 | 0.30 | 58 |
| 30º Sul (S) | U4-L2 U3-L1 | 11.4 | 0.30 | 57 |
| 30º Leste (E) | U2-L1 U4-L3 | 11.0 | 0.30 | 59 |
| 30º Oeste (W) | U1-L2 U3-L4 | 11.5 | 0.30 | 56 |
| 39º Nordeste (NE) | U2-U3 | 4.7 | 0.46 | 64 |
| 39º Noroeste (NW) | U1-U4 | 5.4 | 0.43 | 61 |
| 39º Sudeste (SE) | U4-L1 | 5.3 | 0.43 | 63 |
| 39º Sudoeste (SW) | U3-L2 | 5.5 | 0.43 | 60 |

Tabela 15 – Resultados de contagem, erro de contagem do DMM-P no dia 11de abril de 2001.

## Análise de dados do DMM-E

Em termos de recursos, o DMM-E têm vantagens sobre o DMM-P no número de canais direcionais e resolução temporal de dados. Enquanto que o DMM-P apresentava 9 direções principais, o detector expandido apresenta 13 direções principais e 119 canais direcionais. Além de fornecer dados de resolução temporal de um minuto tem-se armazenado dados com resolução de 10 minutos. Outra vantagem é que a expansão preencheu a falha existente na Figura 33 (bolinhas fechadas).

Os dados de campo e plasma, de Dst e muons do DMM-E analisadas foram dos períodos: 14 a 16 de março de 2006 e 19 a 21 de novembro de 2007. Estes são os principais eventos com grandes prerturbações geomagneticas em que o DMM-E participou.

Na Figura 33 são comparados alguns parâmetros do meio interplanetário com dados de índice Dst e a variação percentual de contagem de muons na direção vertical. A tempestade ocorreu entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2006. De cima para baixo na Figura 33 são apresentados a evolução temporal dos dados de densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético, contagem de muons na direção vertical e índice geomagnético Dst. Os dados de plasma e de campo são alterados abruptamente devido à presença da ICME. Nota-se que após a onda de choque,

Figura 33 – Tempestade intensa ocorrida em dezembro de 2006. A variação anisotrópica na contagem de muons é indicada no circulo vermelho. De cima para baixo, densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético, contagem de muons na direção vertical e índice geomagnético Dst.

Representada pela linha vermelha, o DMM-E observou um decréscimo na contagem de muons, que é o decréscimo isotrópico de Forbush.  A ICME causou uma tempestade geomagnética intensa com valor de índice Dst de -146nT. Além do decréscimo isotrópico é possível observar um decréscimo anisotrópico da intensidade de muons. Antes do choque ser visto pelo satélite ACE da NASA é possível ver o precursor de tempestades geomagnéticas grifado pelo circulo vermelho. O evento de dezembro de 2006 é um importante resultado do DMM-E, pois o mesmo localizava-se alinhado às linhas de campo magnético interplanetário, possibilitando observar o decréscimo de muons na frente de choque (upstream da ICME). A tabela de nuvens magnéticas da NASA classifica o evento como uma nuvem magnética que teve início dia 14 de dezembro às 22,8 horas e término dia 15 de dezembro às 19,8 horas, com qualidade nível 3, ou seja, não muito boa.

Os outros dados analisados foram do período 19 a 21 de novembro de 2007. A Figura 34 mostra dados de densidade, temperatura, velocidade do vento solar, modulo do campo magnético, componente z do campo magnético, índice geomagnético Dst, contagem de muons na direção vertical, norte e sul. Os valores de plasma e de campo são alterados abruptamente na presença da ICME. O valor do índice Dst chega a -63nT, definindo uma tempestade moderada. Mesmo sendo uma tempestade moderada, há queda na intensidade de muons que fica na faixa de aproximadamente 1,5%.

A ICME é classificada como uma nuvem magnética que teve início 19 de novembro de 2007 às 23,4 horas e final em 20 de novembro de 2007 às 12,9 horas.

Na Figura 35 são apresentados gráficos de outras direções do DMM-E. De cima para baixo contagem de muons na direção leste (E), oeste (W), nordeste (NE), noroeste (NW), sudeste (SE), sudoeste (SW), norte 2 (N2), sul 2 (S2) e leste 2 (E2). É possível visualizar o decréscimo de muons em todas as componentes, caracterizando o decréscimo de Forbush. Os dados de muons analisados na Figura 34 e 35 são de contagem de 10 minutos, enquanto que na Figura 33 os dados são de um minuto. Percebem-se os detalhes na modulação de raios cósmicos que dados de um minuto podem fornecer.

Figura 34 – Tempestade moderada ocorrida em novembro de 2007. De cima para baixo densidade, temperatura, velocidade do vento solar, módulo do campo magnético, componente z do campo magnético, índice geomagnético Dst, contagem de muons na direção vertical, norte e sul.

Figura 35 – De cima para baixo contagem de muons na direção leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, norte 2, sul 2 e leste 2.

Após ter analisado os dados de DMM-E, é importante voltarmos para a análise dos erros experimentais atribuídos ao DMM-E comparando-os com os erros experimentais do DMM-P.

O período de análise de erros foi escolhido sendo o dia 08 de outubro de 2008 e 07 de janeiro de 2009. Estas datas foram escolhidas porque em dezembro de 2008 foi recebida a visita do Prof. K. Munakata juntamente com Marlos Rockenbach da Silva. Eles substituíram os potenciômetros que regulavam a tensão de contagem de muons do DMM-E, ao qual era uma fonte de erro na contagem de muons, pois o tempo de uso dos potenciômetros pode fazer os mesmos se tornarem instáveis quanto a regulagem de tensão.

Os erros das contagens para o período de um dia, 08 de outubro de 2008, antes da substituição, são mostrados na Tabela 16.

| Detector direcional | Número de pares de detectores | Contagem horária (fator 106) | Erro de contagem(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertical (V) | 28 | 2.50 | 0.06 |
| 30º Norte (N) | 21 | 1.01 | 0.10 |
| 30º Sul (S) | 21 | 1.04 | 0.10 |
| 30º Leste (E) | 24 | 1.16 | 0.10 |
| 30º Oeste (W) | 24 | 1.18 | 0.09 |
| 39º Nordeste (NE) | 18 | 0.5 | 0.14 |
| 39º Noroeste (NW) | 18 | 0.51 | 0.14 |
| 39º Sudeste (SE) | 18 | 0.52 | 0.14 |
| 39º Sudoeste (SW) | 18 | 0.52 | 0.14 |
| 49º Norte 2 (N2) | 14 | 0.33 | 0.17 |
| 49º Sul 2 (S2) | 14 | 0.35 | 0.17 |
| 49º Leste 2 (E2) | 20 | 0.45 | 0.15 |
| 49º Oeste (W2) | 20 | 0.46 | 0.15 |

Tabela 16 – Erros na contagem de para o dia 08 de outubro de 2008.

Apresenta-se abaixo, na Tabela 17, o erro para os dados de 07 de janeiro de 2009. Pode-se perceber que o erro na contagem não varia muito se comparado com o período de 2006, após a substituição dos potenciômetros.

| Detector direcional | Número de pares de detectores | Contagem horária (fator 106) | Erro de contagem(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertical (V) | 28 | 2.70 | 0.06 |
| 30º Norte (N) | 21 | 1.07 | 0.97 |
| 30º Sul (S) | 21 | 1.11 | 0.95 |
| 30º Leste (E) | 24 | 1.24 | 0.09 |
| 30º Oeste (W) | 24 | 1.25 | 0.09 |
| 39º Nordeste (NE) | 18 | 0.54 | 0.14 |
| 39º Noroeste (NW) | 18 | 0.55 | 0.13 |
| 39º Sudeste (SE) | 18 | 0.56 | 0.13 |
| 39º Sudoeste (SW) | 18 | 0.56 | 0.13 |
| 49º Norte 2 (N2) | 14 | 0.36 | 0.17 |
| 49º Sul 2 (S2) | 14 | 0.38 | 0.16 |
| 49º Leste 2 (E2) | 20 | 0.48 | 0.14 |
| 49º Oeste 2 (W2) | 20 | 0.49 | 0.14 |

Tabela 17 – Análise de erros para o dia 7 de janeiro de 2009.

Assim, se compararmos os erros experimentais do DMM-P e DMM-E, houve redução de erros de 0,16 a 0,06 % para a direção vertical e uma média de 0,35 em outras direções.

# CONCLUSÕES FINAIS

No Relatório demonstro as atividades desenvolvidas no Projeto “AMPLIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELESCÓPIO MULTIDIRECIONAL DE RAIOS CÓSMICOS DE ALTA ENERGIA – MUONS: PARTICIPAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E DE ENGENHARIA, E ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS.” que desenvolvi no período de fevereiro a julho de 2011, no Laboratório de Clima Espacial do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais – LCETM/CRS/CCR/INPE – MCT, em Santa Maria, RS.

No Relatório Final do Projeto de Iniciação Científica, realizo no Capítulo 1 considerações a respeito do que é Clima Espacial, alguns objetivos e fenômenos percebidos. Clima Espacial é a terminologia usada para definir os fenômenos físicos provenientes da interação Sol-Terra. Graças a variabilidade solar vários fenômenos na Terra são induzidos. Devido à grande utilização de instrumentos tecnológicos, tais como satélites, é preciso manter os mesmos em funcionamento constante, porém, os artefatos em órbita são afetados pelo Clima Espacial. Os danos nos sistemas tecnológicos estão diretamente relacionados com a variabilidade solar de 11 anos. Viu-se que há uma grande perda de dados nos satélites na região do Anomalia Magnética do Atlântico Sul, por causa da precipitação de partículas energéticas emitidas pelas Ejeções de Massa Coronais e “flares”.

No Capítulo 2 apresento modelos teóricos que auxiliam a construir o conhecimento sobre a interação Sol-Terra. O ciclo solar exibe alta atividade solar no máximo solar, quando há maiores ocorrências de CMEs, aumentando as chances de causar tempestades magnéticas na Terra, ou seja, evento de grande perturbação do campo magnético terrestre. A perturbação magnética pode ser medida através do Índice Dst, e quanto mais negativo os valores de Dst mais intensa é a tempestade. A injeção de partículas da ICME na magnetosfera da Terra ocasiona um enfraquecimento no campo magnético terrestre devido à intensificação da corrente de anel na alta atmosfera da Terra, que induz um campo magnético contrário ao da Terra. Acredita-se que o processo responsável pelas tempestades é o de reconexão de campos.

As estruturas que se propagam no meio interplanetário, as ICME, são acompanhadas por choques, isto é, a velocidade da ICME é maior que a velocidade magnetossônica. As regiões do choque causam decréscimos na densidade de raios cósmicos atrás do choque (Downstream) e na frente de choque (Upstream).

No Capítulo 3 descrevo a metodologia usada para análise de dados prevista no projeto de pesquisa. Dados de plasma e de campo são obtidos pelo Satélite ACE da NASA, localizado na região de Lagrange L1. O Detector Multidirecional de Muons protótipo (DMM-P) foi instalado em 2001 no Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/CCR/INPE – MCT (29.4ºS, 53.8° W, 480 m acima do nível do mar), em São Martinho da Serra, Brasil, RS. O DMM-P era formado por duas camadas de 4 detectores com resolução temporal de uma hora. O protótipo foi expandido em 2005 integrando a rede mundial de detectores de muons GMDN (Grouns Muon Detector Network), que além de cobrir a falha existente aumentou a área de detecção da região do céu. O DMM-E é formado por 56 detectores e resolução temporal de um minuto e dez minutos. Os erros experimentais foram reduzidos, como visto nas Tabelas 17 e 18. A expansão do DMM-P permitiu a observação de raios cósmicos de maior energia, porque as novas direções de observação tem maiores inclinações com relação à vertical. O sistema do DMM-E aumentou o número de direções principais de observação de 09 para 13, com possível aumento de direções para 17, pois o sistema ainda não está completamente integrado. Futuramente o DMM-E será expandido para 72 detectores, 36 detectores na camada de cima e 36 na camada de baixo. O DMM-P e DMM-E detectam as partículas, muons, usando um sistema que correlaciona dois pulsos vindos de quaisquer combinações entre dois detectores. As partículas não são detectadas se a camada de chumbo entre quaisquer dois detectores blindar partículas de menor energia de aproximadamente 50 GeV ou se o ângulo de incidência da partícula for maior que 49º, para o protótipo, ou 75º para o expandido em relação à vertical.

As análises de dados do DMM-E e DMM-P foram apresentados no Capítulo 4. Os dados de muons apresentaram resposta a tempestades geomagnéticas na forma de decréscimo na contagem de muons em todas as direções. O decréscimo isotrópico é chamado de decréscimo de Forbush, e deve-se ao fato de a ICME blindar a passagem dos raios cósmicos atrás do choque. Os dados de uma hora não podem fornecer muita precisão na visualisação da modulação dos raios cósmicos.

Dados de muons do DMM-E foram analisados para os períodos 14 a 16 de março de 2006 e 19 a 21 de novembro de 2007. O evento ocorrido em dezembro de 2006 mostra um precursor anisotrópico de tempestade antes do satélite ACE observar a onda de choque da ICME. Os dados do DMM-E mostra resposta a tempestades geomagnéticas quando comparado com o índice Dst e dados observados pelo satélite ACE do meio interplanetário. Os dados de muons usados para o evento de dezembro de 2006 foram de minuto, e se comparados com os dados horários do DMM-P, a modulação de muons é mais acentuada melhorando a analise gráfica dos eventos. O evento de dezembro de 2006 é um importante resultado do DMM-E, pois o mesmo localizava-se alinhado às linhas de campo magnético interplanetário, possibilitando observar o decréscimo de muons na frente de choque (upstream da ICME). A tabela de nuvens magnéticas da NASA classifica o evento como uma nuvem magnética que teve início dia 14 de dezembro às 22,8 horas e término dia 15 de dezembro às 19,8 horas, com qualidade nível 3, ou seja, não muito boa. O evento ocorrido em novembro de 2007 foram utilizados dados de muons de dez minutos. A tempestade foi classificada como moderada, mas, apesar da intensidade da tempestade houve resposta na modulação de muons. O decréscimo de Forbush pode ser percebido neste evento. A ICME é classificada como uma nuvem magnética que teve início 19 de novembro de 2007 às 23,4 horas e final em 20 de novembro de 2007 às 12,9 horas.

Detectores de partículas de alta energia terrestres são ferramentas úteis para estudo de modulação de raios cósmicos e previsão de tempestades geomagnéticas intensas. Como mostra os dados analisados principalmente para o evento de dezembro de 2006. O índice Dst responde pouco antes ao decréscimo da contagem de muons.

Conclui-se que os dados do DMM-E devem ser continuamente acompanhados e analisados visto que a manutenção do banco dados contribuem para o bom funcionamento próprio detector. O Projeto paralelamente me oportunizou o conhecimento do contínuo desenvolvimento da Ciência e o Meio Científico.

# Referências BIBLIOGFRÁFICAS

BRAGA, Carlos Roberto. Instruções para Coleta e Utilização de Dados do Telescópio Cintilador Detector de Muons (TCM) do OES, Abril de 2007.

BRANT, J. Introduction to the solar wind. San Francisco (1970).

BURLAGA, L.F Interplanetary Magnetohydrodynamics, New York: oxford University Press, 1995, 256p.

CANE, H. V., CMEs and Forbush Decreases, Space Science Ver., 10, 41-62, 2000.

DAL LAGO, A. Estudo das estruturas geoefetivas no meio interplanetário e de suas causas solares. Tese (Doutorado em Geofísica Espacial) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos (2004).

__________. Estudo de Nuvens Magnéticas Geoefetivas no meio interplanetário. São José dos Campos. 122p.  (INPE – 7263 – TDI/705).  Dissertação (Mestrado em Geofísica Espacial) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1999.

DRYER, M. Coronal transient phenomena. Space Sci. Rev. v.33, p.233-275, 1982.

DRYER, M.; Wu, S. T. Comments on “density distribution in looplike coronal transients: a comparison of observations and a theoretical model” by D. G. Sime, R. M. MacQueen, and A. J. Hanhausen. J. Geophys. Res. v.90, n.A1, p.559-561, 1985.

E. Echer, W. D. Gonzalez, F. L. Guarnieri, A. Dal Lago, L. E. A. Vieira, Introduction to Space Weathe. Advances in Space Research , Volume 35, Issue 5, p. 855-865.

FOX, N. J., M. PEREDO, and B. J. Thompson, Cradle to grave tracking of the January 6–11, 1997 Sun-Earth connection event, Geophys. Res. Lett., 25, 2461–2464, 1998.

GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, V. 32, L03S04, doi:10.1029/2004GL021469, 2005.

GONZALEZ, W. D.; Joselyn, J. A.; Kamide, Y.; Kroehl, H. W.; Rostoker, G.; Tsurutani, B. T.; e Vasyliunas, V. M. What is a magnetic storm?. J. Geophys. Res., v.99, n.A4, p.5771-5792, Apr. 1994.

GOSLING, J. T.; Hildner, E.; Macqueen, R. M.; Munro, R. H.; Poland, A. I.; Ross, C. L. Direct observations of a flare related coronal and solar-wind disturbance. Solar Phys. v.40, n.2, p.439-448, 1975.

GOSLING, J. T. Coronal mass ejections and magnetic flux ropes in interplanetary space. In: Russel, C. T. Priest, E. N. , Lee, L. C. ed.  Physics of magnetic flux ropes, Washington, DC: AGU, 1990. v.58, p.343-364.

HOWARD, R. A., et al. Observations of CME from SOHO/LASCO. In: Crooker, N.; Joselyn J. A.; Feynman, J. ed. Coronal mass ejections.  Washington, DC: AGU, 1997.  v. 99, p.17-26.

Illing, R. M.; Hundhausen, A. J. Disruption of a coronal streamer by an eruptive prominence and coronal mass ejection. J. Geophys. Res. v.91, n.A10, p.10951-10960, 1986.

Jokipii, J. R., and B. T. Thomas, Effects of drift on the transport of cosmic rays, 5, Modulation by a wavy interplanetary current sheet, Astrophys., J., 243, 1115, 1981.

Kamide, Y.; Yokoyama, N.; Gonzalez, W. D.; Tsurutani, B. T.; Daglis, I. A.; Brekke, A.; Masuda, S. Two-step depelopment of geomagnetic storms. J. Geophys. Res., v. 103, A4, 6917-6921 (1998).

KIVELSON, Margaret G; CHRISTOPHER, T.Russell. Introduction to space physics, Cambridge , 1995.

Low, B. C. Solar activity and the corona. Solar Phys. v.167, p.217-265, 1996.

LUCAS, Aline de. Estudo da Dinâmica da Corrente de Anel Durante a Fase Principal de Supertempestades Magnéticas. Dissertação de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Geofísica Espacial, aprovada em 31 de maio de 2005.

Petry, a. Banco de dados para o telescópio cintilador de muons instalado no observatório espacial do sul, santa maria (inpe-00000-man/0000), 2009.

K. Munakata, T. Kuwabara, S. Yasue, C. Kato, S. Akahane, M. Koyama, Y. Ohashi, A. Okada, T. Aoki, K. Mitsui, H. Kojima, and J. W. Bieber, A ‘‘loss cone’’ precursor of an approaching shock observed by a cosmic ray muon hodoscope on October 28, 2003,

Munakata, K.; Bieber, J.; Yasue, S.; Kato, C.; Koyama, M.; Akahane, S.; Fujimoto, K.; Fujii, Z.; Humble, J.; Duldig, M. Precursors of Geomagnetic Storms Observed by the Muon Detector Network. Journal of Geophysical Research, v. 105, A12,27.457-27.468, 2000.

MURSULA, K.; USOSKIN, I. Heliospheric Physics ans Cosmic Rays, lectures fall 2003.

Munakata, K.; Bieber, J.; Hattori, T.; Inoue, K.; Yasue, S.; Kato, C.; Koyama, M.; Fujii, Z.; Fujimoto, K.; Duldig, M.; Humble, J.; Trivedi, N.; Gonzalez, W.; Da Silva, M.; Tsurutani, B.; Schuch, N. A Prototype Muon Detector Network Covering a Full Range of Cosmic Ray Pitch Angles. Proceedings of ICRC 2001 (2001).

NEUGEBAUER, M.; e GOLDSTEIN, R.. Particle and field signatures of coronal mass ejections in the solar wind. In: Crooker, N.; Joselyn J. A.; Feynman, J. ed. Coronal mass ejections, Washington, DC: AGU, 1997. v. 99, p.245-251.

NEUGEBAUER M., P. C. Liewer, B. E. Goldstein, X Zhou, and J. T. Steinberg (2004), Solar Wind stream interaction regions without sectors boundaries, J. Geophys. Res., 109, A10102, 2004.

PARKER, E. N. The stellasr-wind regions. Astrophys. J., v.134, p.20-27, Feb. 1961.

PETRY, a. Banco de dados para o telescópio cintilador de muons instalado no observatório espacial do sul, santa maria (inpe-00000-man/0000), 2009.

RICHARDSON, I. G. (2004), Energetic Particles and Corotating Interaction Regions in the Solar Wind, Space. Sci. Rev., 111, 267-376.

ROCKENBACK, M. R. Variação da intensidade dos Raios Cósmicos em Resposta a Diferentes Estruturas Magnéticas do Meio Interplanetário. Dissetação de Mestrado em Geofísica Espacial, INPE-15242-TDI/1329, 2008.

_______________.  Detecção de Distúrbios Solar-Interplanetários Combinando Observações de Satélites e de Raios Cósmicos de Superfície para Aplicação em Clima Espacial, Tese de Doutorado em Geofísica Espacial, 2010.

RUFFOLO, D.; BIEBER, J.; EVENSON, P.; PYLE, R. Precursors to forbush decrease and space weather prediction. In: Proc. Int. Cosmic Ray Conf. 26th. [S.l.: s.n.], 1999.

SILVA, M. R. da, Contreira, D. B., Monteiro, S., Trivedi, N. B., Munakata, K., Kuwabara, T., Schuch, N. J. Cosmic Ray muon observation at Southern Space Observatory - SSO (29ºS, 53ºW). Astrophysics and Space Science 290, 389-397 (2004).

______________. Variação da Intensidade dos Raios Cósmicos em Resposta a Diferentes Estruturas Magnéticas do Meio Interplanetário. Dissertação (Mestrado em Geofísica Espacial) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, São Paulo (2005).

SMITH, E. J., B. T. Tsurutani, and R. L. Rosenberg, Observations of the interplanetary sector structure up to heliographic latitudes of 16°: Pioneer 11, J. Geophys. Res., 83, 717, 1978.

Yoshitaka Okazaki. Three dimensional anisotropy and density gradient of galactic Cosmic rays measured by global muon detector network. Tohoku University.Departmentof Geophysics. March2008.

7	PUBLICAÇÕES

Até a presente data o aluno submeteu e apresentou em eventos científicos, como autor, o trabalho científico:

# 1 - BRUNO KNEVITZ HAMMERSCHMITT; Alisson Dal Lago; Nelson Jorge Schuch;

Roger Hatwig de Lima. Ampliação do Protótipo de Telescópio Multidirecional de Raios Cósmicos de Alta Energia Muons: Participação do Desenvolvimento Técnico e de Engenharia, e Análise Preliminar dos Dados - SICCRS 2011.

# Text boxes

E

W

Plástico cintilador